**附件2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **传染病区发电机组市场调研报价表** | | | | | |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（台） | 单价/含税 | 备注 |
| **一** | **发电机组** | **≤300KW** | **1** |  | 带自动启停，含现场安装调试，外箱尺寸不小于长4m\*宽1.8m\*高2.1m |
| 1 | 柴油机 |  | 1 | XX |
| 2 | 发电机 |  | 1 | XX |
| **二** | **机组安装油箱电线电缆** |  | **1** | XX | 含安装辅材 |
| **三** | **ATS双电源柜** |  | **1** |  | 含安装辅材 |
| 1 | ATS双电源柜 | ≤630A | 1 | XX | 按照单机组配置数量 |
| 2 | 蓄电池 | 配套 | 2 | XX |
| 3 | 机油 | CH-4 | 2 | XX |
| 4 | 消声器 | 外延 | 1 | XX |
| 5 | 散热器 | 配套 | 1 | XX |
| 6 | 市电浮充 | 配套 | 1 | XX |
| 7 | 输出断路器 | 配套 | 1 | XX |
| 合计：XXX元 | | | | | |
| 注：1.报价应包含运输、安装等相关费用，运输及安装等费用不另行报价。  2.请供应商按照表格认真进行填写此报价表 | | | | | |