**附件 维保设备清单：**

## 耳鼻咽喉科:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  | **设备名称**  | **规格**  | **单位**  | **数量**  | **备注**  |
| 1  | 手术动力装置  | DK-ENT-MS  | 台  | 1  | 住院部  |
| 2  | 等离子体手术系统  | PLA-700  | 套  | 1  | 住院部  |
| 3  | 鼻内窥镜镜头  |   | 个  | 1  | 住院部  |
| 4  | 全高清鼻窦镜系统  | 卡尔史托斯  | 套  | 1  | 住院部  |
| 5  | 注射泵  | SK803  | 台  | 2  | 住院部  |
| 6  | 手术床  | ET200  | 台  | 1  | 住院部  |
| 7  | 检眼镜  | Y11D  | 个  | 1  | 住院部  |
| 8  | 检眼镜  | YZ6F  | 个  | 1  | 住院部  |
| 9  | 检眼镜  | YZ11D  | 个  | 1  | 住院部  |
| 10  | 裂隙灯显微镜检测仪  | SLM-7E  | 台  | 1  | 住院部  |
| 11  | 手术托盘架  | 浩瀚医疗  | 个  | 1  | 住院部  |
| 12  | 手术显微镜  | ASOM-1  | 台  | 1  | 住院部  |
| 13  | 呼叫器（60 位）  | 亚华  | 台  | 1  | 住院部  |
| 14  | 五孔无影灯  | KS0SL  | 台  | 1  | 住院部  |
| 15  | 食道镜  |   | 个  | 1  | 住院部  |
| 16  | 心电监护仪  | 迈瑞 8000  | 个  | 1  | 住院部  |
| 17  | 心电监护仪  | 迈瑞 epM10  | 个  | 5  | 住院部  |
| 18  | 心电监护仪  | im60  | 个  | 2  | 住院部  |
| 19  | 指夹式脉博血氧仪  | 鱼跃  | 个  | 1  | 住院部  |
| 20  | （手术室）卡式灭菌消毒锅  | 时代 2000S  | 个  | 1  | 住院部  |
| 21  | 电动吸引器  | YB-DX23D  | 包  | 2  | 住院部  |
| 22  | 鼻腔清洗器  | PREVENCO/AET  | 把  | 1  | 住院部  |
| 23  | 压缩式雾化器  | 想康  | 个  | 2  | 住院部  |
| 24  | 雾化器  | 美康  | 张  | 1  | 住院部  |
| 25  | 雾化器  | 乐康  | 张  | 1  | 住院部  |
| 26  | 厕所呼叫器  | 港通  | 个  | 21  | 住院部  |
| 27  | 鼻内镜  | 0  | 套  | 3  | 住院部  |
| 28  | 鼻内镜  | 0  | 根  | 5  | 住院部  |
| 29  | 鼻内窥镜  | 30  | 根  | 1  | 住院部  |
| 30  | 鼻内窥镜  | 70  | 根  | 1  | 住院部  |
| 31  | 耳内窥镜  | 0  | 根  | 1  | 住院部  |
| 32  | 观片灯  | 双联 PD-HA  | 个  | 1  | 住院部  |
| 33  | 耳鼻喉诊疗工作站  | KX998-B  | 个  | 1  | 住院部  |
| 34  | 稳压器  |   | 个  | 2  | 住院部  |
| 35  | 视力灯箱  |   | 个  | 1  | 住院部  |
| 36  | 移动式输液架  |   | 台  | 3  | 住院部  |
| 37  | 对讲机  |   | 个  | 3  | 住院部  |
| 38  | 移动空气消毒机  | 肯格王  | 台  | 1  | 住院部  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39  | 平板式空气消毒机  | 肯格王  | 台  | 4  | 住院部  |
| 40  | 体重秤  | RG-120-RT  | 个  | 1  | 住院部  |
| 41  | 卡式灭菌消毒锅  | 2000  | 个  | 1  | 住院部  |
| 42  | 非接触式眼压计  | CT-1P  | 台  | 1  | 住院部  |
| 43  | 除颤监护仪(便携式）  | TEC-5602  | 台  | 1  | 住院部  |
| 44  | 双极电凝器  | XDS-1  | 台  | 1  | 住院部  |
| 45  | 手持裂隙灯显微镜  | YZ3  | 台  | 1  | 住院部  |
| 46  | 插片箱  | SK3-442  | 台  | 1  | 住院部  |
| 47  | 间接检眼镜  | OMEGA500  | 台  | 1  | 住院部  |
| 48  | 超声眼乳化波切治疗仪  |   | 台  | 1  | 住院部  |
| 49  | 眼科光学生物检测仪  |   | 台  | 1  | 住院部  |
| 50  | 眼科 YAG 激光治疗仪  |   | 台  | 1  | 住院部  |
| 51  | 超声乳化手柄  | 690697A  | 个  | 1  | 住院部  |
| 52  | 眼底照相机  | SK-650B  | 台  | 1  | 住院部  |
| 53  | 高频电刀  | GD308-C  | 套  | 1  | 住院部  |
| 54  | 除湿机  | SL-9138C  | 台  | 1  | 住院部  |
| 55  | 电子鼻咽喉镜系统  | 日本  | 台  | 1  | 门诊部  |
| 56  | 二氧化碳激光机  | 成都  | 台  | 1  | 门诊部  |
| 57  | 泪道激光机  | 武汉  | 台  | 1  | 门诊部  |
| 58  | 电动吸引器  | 上海  | 台  | 1  | 门诊部  |
| 59  | 声阻抗  |   | 台  | 1  | 门诊部  |
| 60  | 诊断电测听  |   | 台  | 1  | 门诊部  |
| 61  | 检眼镜  | 苏州  | 台  | 1  | 门诊部  |
| 62  | 吸尘器  |   | 台  | 1  | 门诊部  |
| 63  | 内镜消毒储存柜  |   | 台  | 1  | 门诊部  |
| 64  | 空气消毒机  | 成都  | 台  | 1  | 门诊部  |
| 65  | 耳鼻喉综合治疗台  | 武汉  | 台  | 1  | 门诊部  |
| 66  | 耳鼻喉综合治疗台(带成像系统)  | 武汉  | 台  | 1  | 门诊部  |
| 67  | 碗碗灯  |   | 个  | 1  | 门诊部  |
| 68  | 血压计  | 江苏  | 台  | 1  | 门诊部  |
| 69  | 电子鼻咽喉镜  | 日本  | 根  | 1  | 门诊部  |
| 70  | 电子鼻咽喉镜侧漏器  | 日本  | 个  | 1  | 门诊部  |
| 71  | 电子鼻咽喉镜侧漏器  | 日本  | 根  | 1  | 门诊部  |
| 72  | 制水机  | 江苏  | 台  | 1  | 门诊部  |
| 73  | 内镜清洗机  | 江苏  | 套  | 1  | 门诊部  |
| 74  | 干眼检测仪  | 重庆  | 台  | 1  | 门诊部  |
| 75  | （螨虫）医用生物数码显微镜  | 江西上饶  | 台  | 1  | 门诊部  |
| 76  | 眼科熏蒸仪  | 西安  | 台  | 2  | 门诊部  |
| 77  | 眼科裂隙灯显微镜检测仪  | 重庆  | 台  | 1  | 门诊部  |
| 78  | 数字眼底照相机  | 佳能  | 台  | 1  | 门诊部  |
| 79  | 眼科光学生物测量仪  | 瑞士  | 台  | 1  | 门诊部  |
| 80  | 电子鼻咽喉镜系统  | 富士  | 台  | 1  | 门诊部  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 81  | 视野检查仪  | KOWA  | 台  | 1  | 门诊部  |
| 82  | 眼压计  | 日本  | 台  | 1  | 门诊部  |
| 83  | 验光仪  | 日本  | 台  | 1  | 门诊部  |
| 84  | 视力灯箱  |   | 台  | 1  | 门诊部  |
| 85  | 电脑查片仪  |   | 台  | 1  | 门诊部  |
| 86  | 眼科雾化器  | 丹阳  | 台  | 2  | 门诊部  |

1. **儿科 ：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  | **名称**  | **规格/型号**  | **数量**  | **备注**  |
| 1  | 呼叫系统  | 258(110)  | 1  | 儿科  |
| 2  | 病人监护仪  | PM-8000Experss  | 1  | 儿科  |
| 3  | 病人监护仪  | PM-8000Experss  | 1  | 儿科  |
| 4  | 病人监护仪  | PM-8000Experss  | 1  | 儿科  |
| 5  | 病人监护仪  | PM-8000Experss  | 1  | 儿科  |
| 6  | 病人监护仪  | PM-8000Experss  | 1  | 儿科  |
| 7  | 病人监护仪  | iPM8  | 1  | 新生儿室  |
| 8  | 病人监护仪  | iPM8  | 1  | 新生儿室  |
| 9  | 病人监护仪  | iPM8  | 1  | 新生儿室  |
| 10  | 病人监护仪  | iPM8  | 1  | 新生儿室  |
| 11  | 病人监护仪  | iPM8  | 1  | 新生儿室  |
| 12  | 病人监护仪  | iPM8  | 1  | 新生儿室  |
| 13  | 病人监护仪  | iPM8  | 1  | 新生儿室  |
| 14  | 病人监护仪  | iPM8  | 1  | 新生儿室  |
| 15  | 病人监护仪  | iPM8  | 1  | 新生儿室  |
| 16  | 病人监护仪  | iPM8  | 1  | 儿科  |
| 17  | 动态多参数遥测监护仪  | MB800-F+  | 1  | 儿科  |
| 18  | 动态多参数遥测监护仪  | MB800-F+  | 1  | 儿科  |
| 19  | 动态多参数遥测监护仪  | MB800-F+  | 1  | 儿科  |
| 20  | 动态多参数遥测监护仪  | MB800-F+  | 1  | 儿科  |
| 21  | 动态多参数遥测监护仪  | MB800-F+  | 1  | 儿科  |
| 22  | 动态多参数遥测监护仪  | MB800-F+  | 1  | 儿科  |
| 23  | 动态多参数遥测监护仪  | MB800-F+  | 1  | 儿科  |
| 24  | 动态多参数遥测监护仪  | MB800-F+  | 1  | 儿科  |
| 25  | 动态多参数遥测监护仪  | MB800-F+  | 1  | 儿科  |
| 26  | 动态多参数遥测监护仪  | MB800-F+  | 1  | 儿科  |
| 27  | 多频振荡排痰机  | YK600-3 型  | 1  | 儿科  |
| 28  | 多频振荡排痰机  | YK600-3 型  | 1  | 新生儿室  |
| 29  | 多频振荡排痰机  | YK600-3 型  | 1  | 新生儿室  |
| 30  | 呼吸机  | Evita C300  | 1  | 新生儿室  |
| 31  | 脑电图机  | aEEG 32i  | 1  | 新生儿室  |
| 32  | 小儿 CPAP 系列持续正压通气 | CPAP-C  | 1  | 新生儿室  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 装置  |  |  |  |
| 33  | 新生儿黄疸治疗箱  | XHZ-100A  | 1  | 新生儿室  |
| 34  | 新生儿黄疸治疗箱  | XHZ-100A  | 1  | 新生儿室  |
| 35  | 新生儿黄疸治疗箱  | XHZ  | 1  | 新生儿室  |
| 36  | 新生儿黄疸治疗箱  | XHZ  | 1  | 新生儿室  |
| 37  | 血气电解质分析仪  | Viagas 8E  | 1  | 儿科  |
| 38  | 一氧化氮检测器  | HFWG-NOD-01-300  | 1  | 儿科  |
| 39  | 医用空气消毒器  | YKX-B-600  | 1  | 儿科  |
| 40  | 医用空气消毒器  | YKX-100  | 1  | 新生儿室  |
| 41  | 移动空气消毒机  | AJ/YXD-Y-1000  | 1  | 儿科  |
| 42  | 婴儿辐射保暖台  | HKN-500AB  | 1  | 新生儿室  |
| 43  | 婴儿辐射保暖台  | HKN-90  | 1  | 新生儿室  |
| 44  | 婴儿培养箱  | YP-600  | 1  | 新生儿室  |
| 45  | 婴儿培养箱  | YP-600  | 1  | 新生儿室  |
| 46  | 婴儿培养箱  | YP-600  | 1  | 新生儿室  |
| 47  | 婴儿培养箱  | YP-600  | 1  | 新生儿室  |
| 48  | 婴儿流量系统  | Si'PAP  | 1  | 新生儿室  |
| 49  | 婴儿培养箱  | YP-90AC  | 1  | 新生儿室  |
| 50  | 婴儿培养箱  | YP-90AC  | 1  | 新生儿室  |
| 51  | 婴儿培养箱  | YP-90AC  | 1  | 新生儿室  |
| 52  | 婴儿培养箱  | YP-90AC  | 1  | 新生儿室  |
| 53  | 婴儿培养箱  | YP-90AC  | 1  | 新生儿室  |
| 54  | 心肺功能测试仪  | POwerCube  | 1  | 新生儿室  |
| 55  | 婴儿流量系统  | Sipap  | 1  | 新生儿室  |
| 56  | 婴儿培养箱  | YP-90AC  | 1  | 新生儿室  |
| 57  | 注射泵  | CP-700TCI  | 1  | 儿科  |
| 58  | 注射泵  | CP-1100  | 1  | 儿科  |
| 59  | 注射泵  | MP-30A  | 1  | 儿科  |
| 60  | 注射泵  | MP-30A  | 1  | 儿科  |
| 61  | 注射泵  | CP-2100  | 1  | 儿科  |
| 62  | 注射泵  | CP-700TCI  | 1  | 儿科  |
| 63  | 注射泵  | CP-2100  | 1  | 儿科  |
| 64  | 注射泵  | CP-2100  | 1  | 儿科  |
| 65  | 注射泵  | MP-30A  | 1  | 儿科  |
| 66  | 注射泵  | MP-30A  | 1  | 儿科  |
| 67  | 注射泵  | MP-30A  | 1  | 儿科  |
| 68  | 注射泵  | CP-1100  | 1  | 新生儿室  |
| 69  | 注射泵  | SK-500 Ⅲ  | 1  | 新生儿室  |
| 70  | 注射泵  | SK-500 Ⅲ  | 1  | 新生儿室  |
| 71  | 注射泵  | CP-2100  | 1  | 新生儿室  |
| 72  | 注射泵  | LD-P2020Ⅱ  | 1  | 新生儿室  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73  | 注射泵  | LD-P2020Ⅱ  | 1  | 新生儿室  |
| 74  | 注射泵  | M500  | 1  | 新生儿室  |
| 75  | 注射泵  | CP-1100  | 1  | 新生儿室  |
| 76  | 注射泵  | M500  | 1  | 新生儿室  |
| 77  | 注射泵  | CP-700TCI  | 1  | 新生儿室  |
| 78  | 注射泵  | CP-2100  | 1  | 新生儿室  |
| 79  | 注射泵  | CP-2100  | 1  | 新生儿室  |
| 80  | 注射泵  | M500  | 1  | 新生儿室  |
| 81  | 注射泵  | M500  | 1  | 新生儿室  |
| 82  | 注射泵  | M500  | 1  | 新生儿室  |
| 83  | 注射泵  | SN-50F6  | 1  | 儿科  |
| 84  | 注射泵  | SN-50F6  | 1  | 儿科  |
| 85  | 注射泵  | SN-50F6  | 1  | 儿科  |
| 86  | 注射泵  | SN-50F6  | 1  | 儿科  |
| 87  | 紫外线空气消毒器  | YKX/Y100  | 1  | 儿科  |
| 88  | 紫外线空气消毒器  | AJ/YXD-Y-1000  | 1  | 新生儿室  |
| 89  | 紫外线空气消毒器  | YKX/Y100  | 1  | 新生儿室  |
| 90  | 电动吸引器  | 7A-23D  | 1  | 新生儿室  |
| 91  | 电子婴儿秤  | ACS-20-YE 型  | 1  | 新生儿室  |
| 92  | 电子婴儿秤  | ACS-20-YE 型  | 1  | 新生儿室  |
| 93  | 体重秤  | RGZ-120  | 1  | 儿科  |
| 124  | 除颤仪  | TEC-5602  | 1  | 儿科  |
| 125  | 半导体激光治疗仪  | M220055  | 1  | 儿科  |
| 126  | 半导体激光治疗仪  | M220056(H)  | 1  | 儿科  |
| 127  | 床单元消毒机  | KGW-CXD  | 1  | 儿科  |
| 128  | 儿童血压计  |   | 1  | 儿科  |
| 131  | 电动吸引器  | 7E-B  | 1  | 儿科门诊  |
| 132  | 肺功能测试系统  | MasterScreen  | 1  | 儿科门诊  |
| 133  | 医用空气消毒机  | YKX/G-120  | 1  | 儿科门诊  |
| 134  | 医用空气消毒器  | YK-B-800  | 1  | 儿科门诊  |
| 135  | 电子婴儿秤  | TCS-150-RT  | 1  | 儿科门诊  |
| 137  | 智慧雾化云平台  | 百瑞医疗  | 20  | 儿科门诊  |
| 144  | 超声骨密度仪  | 001-0608-03  | 1  | 新区儿保科  |
| 145  | 视力筛查仪  | V100  | 1  | 新区儿保科  |
| 146  | 听力仪  | MAICODIAGNOSITE  | 1  | 新区儿保科  |
| 147  | 母乳分析仪  | QL600B  | 1  | 新区儿保科  |
| 149  | 儿童体检仪  |   | 1  | 新区儿保科  |
| 150  | 身高坐高仪  | SZG-180  | 1  | 新区儿保科  |
| 151  | 儿童精密体检仪  | FSG-100B-RT  | 1  | 新区儿保科  |
| 153  | 听力测试平台  | Titan  | 1  | 新区儿保科  |
| 154  | 多功能儿童健康测试系统  | CH-TS  | 1  | 新区儿保科  |
| 155  | 紫外线空气消毒器  | AJ/YXD-Y-1000  | 1  | 新区儿保科  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 156  | 手提式吸痰器  | STX-5A  | 1  | 新区儿保科  |
| 158  | 血压计  |   | 1  | 新区儿保科  |

## 门诊部：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  | 名称  | 规格  | 数量  | 备注  |
| 1  | 单孔无影灯  |   | 2  | 肛肠科  |
| 2  | 移动式消毒机  | 肯特王  | 1  | 门诊部  |
| 3  | 胸外心脏按压模特  |   | 1  | 门诊部  |
| 4  | 模特(老)  |   | 1  | 门诊部  |
| 5  | 移动式消毒机  | 肯特  | 1  | 门诊手术室  |
| 6  | 单孔无影灯  |   | 1  | 门诊手术室  |
| 7  | 外科手术台  | 铭泰  | 1  | 门诊手术室  |
| 8  | 壁挂式消毒机  | 肯特  | 1  | 门诊手术室  |
| 9  | 手术床  | 铭泰  | 1  | 门诊手术室  |
| 10  | 冷光孔无影灯  |   | 1  | 门诊手术室  |
| 11  | 单孔无影灯  |   | 1  | 门诊手术室  |
| 12  | 壁挂式消毒机  | 肯特  | 1  | 门诊手术室  |
| 13  | 手术床  |   | 1  | 门诊手术室  |
| 14  | 单孔无影灯  |   | 1  | 门诊手术室  |
| 15  | 负压吸引器  | 鱼跃  | 1  | 门诊手术室  |
| 16  | 壁挂式消毒机  | 肯特  | 1  | 门诊手术室  |
| 17  | 电动手术台  | DL.C  | 1  | 门诊手术室  |
| 18  | 单孔无影灯  |   | 1  | 门诊手术室  |
| 19  | 壁挂式消毒机  | 肯特  | 1  | 门诊手术室  |
| 20  | 妇科手术台  |   | 1  | 门诊手术室  |
| 21  | 单孔无影灯  |   | 1  | 门诊手术室  |
| 22  | 妇科宫腔手术仪  | BLS-700C  | 1  | 门诊手术室  |
| 23  | 便携式吸收器  | JX820D  | 1  | 门诊手术室  |
| 24  | 心电监护仪  | 迈瑞9000  | 1  | 门诊手术室  |
| 25  | 手术麻醉机  | Aespire  | 1  | 门诊手术室  |
| 26  | 除颤仪  | TEC-5602  | 1  | 门诊手术室  |
| 27  | 电子体重秤  |   | 1  | 门诊手术室  |
| 28  | 心电监护仪  | 迈瑞1000  | 1  | 门诊手术室  |
| 29  | 壁挂式消毒机  | 肯特  | 1  | 门诊手术室  |
| 30  | 高频电离子手术治疗仪  | GDZ96518  | 1  | 门诊部二楼  |
| 31  | 体重秤  | 鱼跃  | 1  | 门诊部三楼  |
| 32  | 胎心监测仪  | SRF6188  | 1  | 门诊部三楼  |
| 33  | 胎心监测仪  | EDAN  | 1  | 门诊部三楼  |
| 34  | 胎心多普勒仪  | SD5  | 1  | 门诊部三楼  |
| 35  | 生物反馈神经功能重建治疗仪  | 科瑞康  | 2  | 门诊部三楼  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36  | 人证检验一体机  | ZCJC-78A  | 1  | 门诊部三楼  |
| 37  | 生物电反馈刺激仪  | VROSTYM  | 1  | 门诊部三楼  |
| 38  | TDP 烤灯  | TDP-L3  | 1  | 门诊部三楼  |
| 39  | 壁挂式消毒机  | 肯格王  | 1  | 门诊部三楼  |

1. **感染科：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  | 名 称 | 规格/型号  | 数量  | 备注  |
| 1 | 生物安全运输箱  | 塑料 12LB 类  | 1  | 新区住院部  |
| 2 | 红外线额温计  | JXB-178  | 1  | 新区住院部  |
| 3 | 肝功能剪切波量化超声诊断仪  |   | 1  | 新区住院部  |
| 4 | 肯格王空气消毒机  | YKX/100  | 2  | 新区住院部  |
| 5 | 床单元消毒机  | KGW-CXD  | 1  | 新区住院部  |
| 6 | 监护仪  | PM9000  | 1  | 新区住院部  |
| 7 | 监护仪  | PM8000  | 1  | 新区住院部  |
| 8 | 监护仪  | IPM8  | 2  | 新区住院部  |
| 9 | 理邦监护仪  | IM50  | 10  | 新区住院部  |
| 10 | 注射泵  | GP-2100  | 1  | 新区住院部  |
| 11 | 注射泵  | GP-1100  | 2  | 新区住院部  |
| 12 | 多功能雾化器  | 鱼跃 403K1 台 英华 HA1台  | 15  | 新区住院部  |
| 13 | 呼吸机  | VG70  | 3  | 新区住院部  |
| 14 | 等离子空气净化器  | KJF-Y100  | 8  | 新区住院部  |
| 15 | 新奥洁呼吸机回路管路消毒机  | MZX-300  | 1  | 新区住院部  |
| 16 | 新奥洁紫外线空气消毒机  | JHJ-Y-800  | 10  | 新区住院部  |
| 17 | 北京福意联病历消毒柜  |   | 1  | 新区住院部  |
| 18 | 心电图机  |   | 1  | 新区住院部  |
| 19 | 床单位臭氧消毒机  | LK/CXD  | 4  | 新区住院部  |
| 20 | 除颤仪  | TEC-5602  | 1  | 新区住院部  |
| 21 | 条码打印机  | zd888  | 2  | 新区住院部  |
| 22 | 臂式电子血压计  | YE655D  | 1  | 新区住院部  |
| 23 | 手提式吸痰器  | SXT-5A  | 2  | 新区住院部  |
| 24 | 对讲机  |   | 10  | 新区住院部  |
| 25 | 呼叫系统  |   | 1  | 新区住院部  |
| 26 | 电子人体气管插管模型  | TTR/J5S  | 1  | 新区住院部  |
| 27 | 麻醉视频喉镜  | JHY  | 1  | 新区住院部  |
| 28 | 肯格王医用空气消毒机  | YKX-Y-1000  | 1  | 门诊部  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 肯格王医用空气消毒机  | YKX-100  | 2  | 门诊部  |
| 30 | X 射线胶片观片机  | PD-HA  | 2  | 门诊部  |
| 31 | 体重秤  | RGZ-120-RT  | 1  | 门诊部  |
| 32 | 等离子空气净化器消毒机  | KJF-Y100  | 1  | 门诊部  |

## 肾病血液科：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  |  名 称  | 规格/型号  | 数量  | 备注  |
| 1  | 心电监护仪  | IPM8 | 1 |   |
| 2  | PM-9000 | 1 |   |
| 3  | EPM10 | 3 |  |
| 4  | STAR8000H | 1 |   |
| 5  | EPM10(新增) | 2 |   |
| 6  | 三道心电图机  | ZQ-1203G | 1 |   |
| 7  | 床单元臭氧消毒机  | KGW-CXD | 1 |   |
| 8  | 空气消毒机  | YKX-100/壁挂式 | 12 |   |
| 9  | 空气消毒机  | YKX-100/移动式 | 1 |   |
| 10  | 双通道注射泵  | LD-P2020Ⅱ | 2 |   |
| 11  | 双通注射泵（新增）  | SYS-52 | 1 |   |
| 12  | DC7 | 1 |   |
| 13  | 便携式吸痰器  | 7E-A | 1 |   |
| 14  | 病房呼叫系统  | YH-968K  | 1  |   |
| 15  | 指夹式脉搏血氧仪  | YX301  | 1  |   |
| 16  | 雾化器  | 403G1  | 4  |   |
| 17  | 血糖仪  | TD-4279A  | 1  |   |
| 18  | 电子臂式血压计  | HEM-T112  | 1  |   |

1. **急诊医学科:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  |  **设备名称**  | **规格/型号**  | **数量**  | **备注**  |
| 1  | 上臂式电子血压计  | HZM-7130  | 4  | 库房 3+护士站 1  |
| 2  | 手腕式电子血压计  | HZM-8611  | 10  | 库房 2+救护车 8  |
| 3  | 电动手术床  | XKD02  | 1  | 清创室  |
| 4  | 手术灯  |  healforce  | 1  | 清创室  |
| 5  | 电动吸引器  | 7A-23D  | 2  | 抢救室  |
| 6  | 电动吸引器  | YB.DX23D  | 1  | 抢救室  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7  | 车载吸痰器  | JX820-D  | 6  | 救护车上  |
| 8  | 车载吸痰器  | 斯曼峰 JX820D  | 2  | 救护车上  |
| 9  | 有创呼吸机  | sv600  | 1  | 抢救室  |
| 10  | 车载呼吸机  | shangrila510  | 2  | 2 辆救护车,  |
| 11  | 车载呼吸机  | shangrila515  | 2  | 2 辆救护车  |
| 12  | 车载呼吸机  | 安宝  | 4  | 4 辆救护车  |
| 13  | 注射泵  | 双通道 KL-702  | 1  | 治疗室  |
| 14  | 注射泵  | SN-50F6 双通  | 1  | 抢救室  |
| 15  | 注射泵  | M300  | 2  | 库房  |
| 16  | 输液泵  | ZNB-XK  | 2  | 抢救 1 治疗室 1  |
| 17  | 输液泵  | SN-1800V  | 1  | 外库  |
| 18  | 输液泵  | ME600  | 2  | 外库  |
| 19  | 抢救车  | ABS  | 1  | 抢救室  |
| 20  | 心电监护仪  | 迈瑞 T5  | 1  | 库房  |
| 21  | 心电监护仪  | 理光 im50  | 2  | 抢救室  |
| 22  | 心电监护仪  | NC8A  | 1  | 抢救室  |
| 23  | 心电监护仪  | C30  | 2  | 洗胃室 1+库房 1  |
| 24  | 除颤监护仪  | 迈瑞 D6  | 1  | 库房  |
| 25  | 除颤监护仪  | 迈瑞 D6  | 2  | 车 AD552、车 F6857  |
| 26  | 除颤监护仪  | 科曼 S6  | 2  | 车 D7726、车 D1362  |
| 27  | 除颤监护仪  | 迈瑞 D3  | 2  | 车 TC667、车 BX926  |
| 28  | 除颤监护仪  | 迈瑞 D3  | 2  | 车 EV928、车 BX977  |
| 29  | 除颤监护仪  | bcnheartd2  | 1  | 抢救室  |
| 30  | 除颤监护仪  | CVA360-B  | 1  | 库房  |
| 31  | 心电图机  | SE-301  | 1  | 老门诊  |
| 32  | 心电图机  | ECG-2250  | 5  | BX977.AD552.F6857.BX926.胸痛诊室  |
| 33  | 心电图机  | CM1200B  | 2  | TC667.D1362  |
| 34  | 心电图机  | SE-1201  | 1  | D7726  |
| 35  | 心电图机  |   | 1  | EV928  |
| 36  | 心肺复苏机  | 蓝仕威克  | 1  | 库房  |
| 37  | 洗胃机  | SC-III 型  | 1  | 洗胃室  |
| 38  | 读片机  | PD-HA  | 1  | 外科诊断室 1  |
| 39  | 挂壁式空消机  | YKX/Y100  | 1  | 治疗室  |
| 40  | 移动式空消机  | Y 奥洁  | 3  | 观 1、清创 1、抢救室 1  |
| 41  | 汽车标胶防滑链  | 赠送  | 2  |   |
| 42  | 脊柱固定板  | EG-005  | 7  | 928.1362.552.977.926.7726.各 1,大厅 1  |
| 43  | 快速冲眼器  |   | 1  | 清创室  |
| 44  | 雾化器  | 602C  | 1  | 赠送（观察室）  |
| 45  | 可视喉镜  | VL300m  | 3  | 抢救室  |
| 46  | 可视喉镜  | 格威 MVL1  | 2  | 库房  |
| 47  | 便携式彩色多普勒 | M8 Super  | 1  | 抢救室  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 超声系统  |  |  |  |
| 48  | 呼吸机  | SV300  | 1  | 负压救护车配套设备  |
| 49  | 呼吸机  | SV300  | 3  | 设备科调配在库房均电池故障，已报设备科  |
| 50  | 负压仓  | 日新 NP-320  | 2  | 外库房  |
| 51  | 头套  | Aitj-900-M  | 6  | 外库房  |
| 52  | 折叠担架  |   | 6  | 库房  |
| 53  | 心肺复苏机  |   | 1  | 抢救室  |
| 54  | 心肺复苏模特  |   | 1  | 技培部  |
| 55  | 气管插管模特  |   | 1  | 技培部  |
| 56  | 120 急救智慧系统  |   | 3  | 调度室  |
| 57  | 三平医疗冲洗器  | SP-CXQ100C  | 1  | 犬伤门诊  |
| 58  | 免疫分析仪  |   | 1  | 抢救室  |

1. **重症医学科:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  | **设备名称**  | **型号**  | **单****位**  | **实****存**  | **备 注**  |
| 1  | 监护仪  | iPM12  | 台  | 2  |   |
| 2  | 监护仪  | iPM8  | 台  | 2  |   |
| 3  | 监护仪  | C30  | 台  | 1  |   |
| 4  | 监护仪  | PM-9000  | 台  | 1  |   |
| 5  | 监护仪  | BeneVisionN12  | 台  | 2  |   |
| 6  | 便携式心电监护仪  | EPM10  | 台  | 2  |   |
| 7  | 监护仪  | PM-9000  | 台  | 3  |   |
| 8  | 监护仪  | 科曼 K12A  | 台  | 16  |   |
| 9  | 心肺复苏仪  | FSJ-20B  | 台  | 1  |   |
| 10  | 电动吸引器  | 7A-23D  | 台  | 4  |   |
| 11  | 医用空气消毒机  | YKX/G-120  | 台  | 3  |   |
| 12  | 床单终末消毒机  | KGW-CXD  | 台  | 1  |   |
| 13  | 医用空气消毒机  | YKX-150  | 台  | 3  |   |
| 14  | 空气净化机  | TA1000  | 台  | 9  |   |
| 15  | 空气净化机  | TA2000  | 台  | 2  |   |
| 16  | 单孔无影灯  |   | 台  | 1  |   |
| 17  | 空气波压力循环治疗仪  | LGT-2200S  | 台  | 2  |   |
| 18  | 注射泵（三通道）  | SIV50T66  | 台  | 2  |   |
| 19  | 注射泵  | CP-2100  | 台  | 6  |   |
| 20  | 注射泵  | CP-2200  | 台  | 3  |   |
| 21  | 双通道微量注射泵  | SN-50F6  | 台  | 2  |   |
| 22  | 注射泵  | MP30A  | 台  | 2  |   |
| 23  | 注射泵  | SK-803  | 台  | 4  |   |
| 24  | 注射泵  | 费森 DC7  | 台  | 6  |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25  | 输液泵  | SN-1500H  | 台  | 2  |   |
| 26  | 肠内营养泵  | EN7S  | 台  | 5  |   |
| 27  | 多道心电图机  | ECG-2350  | 台  | 1  |   |
| 28  | 呼吸机（德尔格）  | Drager  | 台  | 1  |   |
| 29  | 呼吸机  | SV300  | 台  | 3  |   |
| 30  | 车载呼吸机  | Oxylog 3000 plus  | 台  | 1  |   |
| 31  | 呼吸机  | VG60  | 台  | 1  |   |
| 32  | 呼吸机  | Savina  | 台  | 1  |   |
| 33  | 有创呼吸机  | SV300  | 台  | 1  |   |
| 34  | 有创呼吸机  | SV300  | 台  | 1  |   |
| 35  | 有创呼吸机  | SV300  | 台  | 2  |   |
| 36  | 有创呼吸机  | SV350  | 台  | 1  |   |
| 37  | 有创呼吸机  | SV300pro  | 台  | 4  |  |
| 38  | 无创呼吸机  | 斯百瑞 T600A  | 台  | 1  |  |
| 39  | 简易呼吸器  | 成人  | 台  | 18  |  |
| 40  | 简易呼吸器  | 儿童  | 台  | 2  |  |
| 41  | 自动洗胃机  | SC-III  | 台  | 1  |  |
| 42  | 颅脑降温抢救监护治疗仪  | ZLJ2000  | 台  | 1  |  |
| 43  | 急性透析和体外血液治疗机  | Multifiltratc  | 台  | 1  |  |
| 44  | 移动式 X 射线摄影机  | PLX101D  | 台  | 1  |  |
| 45  | 全自动化学发光免疫仪  | MDA-20  | 台  | 1  |  |
| 46  | 血气分析仪  | Vitagas8E  | 台  | 1  |  |
| 47  | 血气分析仪  | Premier3000  | 台  | 1  |  |
| 48  | 便携式心脏除颤仪  | TEC-7731  | 台  | 1  |  |
| 49  | 麻醉视频喉镜  | TK2020  | 台  | 1  |  |
| 50  | 纤支镜  |   | 台  | 1  |  |
| 51  | 纤支镜清洗槽  |   | 台  | 1  |  |
| 52  | 远程中心监护系统  |   | 台  | 1  |  |
| 53  | 投影仪  | MX520（含吊架盒数据）  | 台  | 1  |  |
| 54  | 多频振动排痰机  | YK-600-3  | 台  | 1  |  |
| 55  | 医用吊桥  | YDT-DQ  | 台  | 18  |  |
| 56  | 嵌入式观片灯  | 三联  | 台  | 2  |  |
| 57  | 嵌入式观片灯  | 双联  | 台  | 5  |  |
| 58  | 气管插管模型  |   | 台  | 1  |  |
| 59  | 内镜储存柜双门  |   | 台  | 1  |  |
| 60  | 医疗钻  |   | 台  | 1  |  |
| 61  | 颅内血肿定位定刺器  | 北京万特福  | 台  | 1  |  |
| 62  | 负压吸引器  | 7A-23D  | 台  | 18  |  |
| 63  | 医用图像打印机  | DRYPIX3500  | 台  | 1  |  |
| 64  | 洗眼器  |   | 台  | 1  |  |
| 65  | X 线成像系统  |   | 台  | 1  |  |
| 66  | 铅屏风  | 两联 2.0mmPB  | 台  | 1  |   |
| 67  | 迈瑞 M7 彩超机  | M7S  | 台  | 1  |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 68  | CPM 关节康复器  | XY-CPM-ⅡC  | 台  | 2  |   |
| 69  | 可视软性喉镜（纤支镜）  | PL-F520  | 台  | 1  |  |
| 70  | 电子支气管内窥镜  | BR-1252  | 台  | 1  |  |
| 71  | 经鼻高流量氧疗机  | PT101AZ  | 台  | 1  |   |
| 72  | 床旁血滤机  | prismflex  | 台  | 1  |   |
| 73  | 等离子空气净化器  | KLF-Y100  | 台  | 1  |   |
| 74  | 呼吸机回路管路消毒机  | MZX-300  | 台  | 1  |   |
| 75  | 防护铅帽  |   | 台  | 1  |   |
| 76  | 防护铅围领（异形）  |   | 台  | 1  |   |
| 77  | 躯干防护裙  |   | 台  | 1  |   |
| 78  | 乳腺防护帘  |   | 台  | 1  |   |
| 79  | 铅眼镜（平光、金属架）  |   | 台  | 1  |   |
| 80  | 控温仪  | ZLJ-2000  | 台  | 1  |   |
| 81  | 心肺转流离心泵  | CP5  | 台  | 1  |  |

## 消化内科:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  | 设备名称  | 规格  | 型号  | 数量  | 备 注  |
| 1  | 心电监护仪  |   | PM-9000  | 2 | 消化内科  |
| 2  |   | PM-8000  | 4 | 消化内科  |
| 3  |   | PM10  | 6 | 消化内科  |
| 4  |   | M-8  | 1 | 消化内科  |
| 5  |   | iM60  | 3 | 消化内科  |
| 6  |   | N5  | 2 | 消化内科  |
| 7  | 全自动洗胃机  | 天津康贝  | TJCB-A  | 1 | 消化内科  |
| 8  | 床单元消毒机  | 肯格王  | CXD-02  | 1 | 消化内科  |
| 9  | 洗头擦浴机  | 创新  | SX-2602  | 1 | 消化内科  |
| 10  | 移动式空气消毒机  | 肯格王  | YKX/G-120  | 1 | 消化内科  |
| 11  | 移动式空气消毒机  | 肯格王  | AJ/YXD-Y-1000  | 1 | 消化内科  |
| 12  | 挂式空气消毒机  | 肯格王  |   | 1 | 消化内科  |
| 13  | 心电图机  | 凯进  | KX-1212  | 1 | 消化内科  |
| 14  | 电动吸引器  | 鱼跃  | 7A-23D  | 1 | 消化内科  |
| 15  | 观片灯  |   |   | 1 | 消化内科  |
| 16  | 呼叫系统  |   | yh-968X  | 1 | 消化内科  |
| 17  | 血糖仪  |   |   | 2 | 消化内科  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18  | 注射泵  | 单道  | CP-1100  | 1 | 消化内科  |
| 19  | 双道  | CP-2200  | 2 | 消化内科  |
| 20  |   | CP-2100  | 1 | 消化内科  |
| 21  |   | SK-803  | 1 | 消化内科  |
| 22  | 双道  | SN-50  | 2 | 消化内科  |
| 23  |   | MP30  | 3 | 消化内科  |
| 24  |   | DC7  | 5 | 消化内科  |
| 25  | PDA 扫描仪  |   |   | 7 | 消化内科  |
| 26  | 台式血压计  |   |   | 1 | 消化内科  |
| **序号** | **科室：消化内科胃肠镜室** |
|  **1** | **设备名称** | **规格** | **型号** | **数量** | **备注** |
| 2  | 心电监护仪  |   | MEC-2000  | 2  |   |
| 3  |   |   | MEC-1000  | 2  |   |
| 4  | 电子肠镜  |   | EC-250WW5  | 1  |   |
| 5  | 电子胃镜  |   | EC-250WR5  | 1  |   |
| 6  | 电子胃镜  | 奥林巴斯  | CLV-260  | 1  |   |
| 7  | **高清电子胃肠镜系统**  |   |   |
| 8  | 电子内镜处理器  | 配套  | EC-6000R  | 1  |   |
| 9  | 电子上消化道内镜  |   | EG-6600R  | 2  |  |
| 10  | 电子下消化道内镜  |   | EC-6600R  | 2  |  |
| 11  | 专用仪器车  |   | JY-18-18XS  | 1  |  |
| 12  | 电动吸引器  | 上海  |   | 2  |  |
| 13  | 吸引器  |   |   | 1  |  |
| 14  | UPS 电源  |   |   | 1  |  |
| 15  | 胃镜工作台  | 爱尔博  | V10-CART  | 1  |  |
| 16  | 内镜储柜  | 老肯科技  | 双开  | 1  |  |
| 17  |   |   | 单开  | 1  |  |
| 18  |   | 泰迪康  | DK-CN01S  | 1  |  |
| 19  | 全自动交流稳压器  |   | SVC-300VA  | 1  |  |
| 20  | 高压水枪  |   |   | 2  |  |
| 21  | 移动式空气消毒机  | 巨光  | KT-G100  | 2  |  |
| 22  | 幽门杆菌检测仪  |   | YH04  | 2  |  |
| 23  | 肠镜工作站  | 富士能  | SYSTEM2200  | 1  |  |
| 24  | 空气压缩机  |   | YH-800  | 1  |  |
| 25  | 纯水机  |   |   | 1  |  |
| 26  | 消化内镜工作站  | V10200S+APCZ  | 爱尔博  | 1  |  |
| 27  | 碳 13 检查仪  |   |   | 1  |  |
| 28  | 电子图处理器  | vp-700  |   | 1  |  |
| 29  | 医用内窥镜用冷光源  | BL-700  |   | 1  |  |
| 30  | 电子上消化道内镜  | EG-760R  |   | 1  |  |
| 31  | 电子上消化道内镜  | EG-760Z  |   | 1  |  |
| 32  | 电子上消化道内镜  | EG-260J  |   | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33  | 电子上消化道内镜  | EG-580RD  |   | 1  |  |
| 34  | 电子下消化道内镜  | EC-250  |   | 1 |  |
| 35  | 内窥镜关水装置  | UW600-11  |   | 1  |  |
| 36  | 内窥镜净化遴选装置  | CR4500  |   | 1  |   |

1. **康复科：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号**  | **名 称**  | **规格/型号**  | **数量**  | **备注**  | **放置位置**  |
| **1** | **PDA**  | **JOYREE Z7 白色**  | **3**  |  | **五楼**  |
| **2** | **PDA**  | **巨力 Z7**  | **2** |  |  |
| **3** | **除颤仪**  | **Defi-B-**  | **1**  |  | **四楼**  |
| **4** | **空气消毒机（挂式）**  | **肯格王**  | **3**  |  | **4F、5F** |
| **5** | **空气消毒机（移动式）**  | **肯格王**  | **3**  |  | **4F** |
| **6** | **多频振动排痰机**  | **YK600-311**  | **1**  |  | **4F** |
| **7** | **通讯系统分机**  |  | **94**  |  | **4F、5F** |
| **8** | **通讯系统显示屏**  |  | **4**  |  | **4F、5F** |
| **9** | **通讯系统主机**  |  | **2**  |  | **4F、5F** |
| **10** | **投影仪**  | **套**  | **1**  |  | **5F** |
| **11** | **雾化机**  |  | **9**  |  | **4F、5F** |
| **12** | **指甲式脉搏血氧仪**  | **YX301** | **1** |  |  |
| **13** | **指脉氧探头**  |  | **1**  |  |  |
| **14** | **心电监护仪**  | **PM-9000ESP**  | **1**  |  | **设备科维****修中**  |
| **15** | **心电监护仪**  | **飞利浦 GS//**  | **1**  |  | **5F** |
| **16** | **X 片胶片观察灯（三联）**  | **PD-HA**  | **1**  |  | **5F** |
| **17** | **X 片胶片观察灯（双联）**  | **PD-HA**  | **2**  |  | **4F、5F** |
| **18** | **电动吸痰器**  | **DXT-1**  | **2**  |  | **4F、5F** |
| **19** | **PTS 电动手滑治疗床**  | **RL-TJ-01**  | **3**  |  | **OT①** |
| **20** | **PT 治疗床、凳** | **XY-71** | **8** |  |  |
| **21** | **超声电导治疗仪**  | **ZCD-S1**  | **2**  |  | **四楼 OT1**  |
| **22** | **超声治疗仪**  | **DM200B**  | **1**  |  |   |
| **23** | **牵引网架床**  | **XY-40**  | **1**  |  | **OT①** |
| **24** | **肋木（户抬举训练组合）**  | **XY-8**  | **1**  |  | **OT①** |
| **25** | **干扰电治疗仪**  | **LGT-2800V2**  | **2**  |  | **OT①** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **26** | **干扰电治疗仪**  | **LGT-280//**  | **1**  |  | **PT⑥** |
| **27** | **中频治疗仪**  | **XYZP-ID** | **3** |  | **OT①2、****OT②** |
| **28** | **中频治疗仪（台式） (带塑料****推车）**  | **ZP-101CHIV**  | **4**  |  | **PT⑥** |
| **29** | **OT 综合训练工作台**  | **XY-54**  | **2**  |  | **OT②** |
| **30** | **按摩大龙球**  |  | **1**  |  | **OT②** |
| **31** | **巴氏球**  |  | **1**  |  | **OT②** |
| **32** | **背力计**  |  | **1**  |  | **OT②** |
| **33** | **股四头肌训练椅**  | **XYGS-2**  | **1**  |  | **OT②** |
| **34** | **滚筒**  | **XY-52**  | **1**  |  | **OT②** |
| **35** | **肌力训练弹力带**  |  | **1**  |  | **OT②** |
| **36** | **激光磁场理疗仪**  | **XT-JGCIII//**  | **1**  |  | **OT②** |
| **37** | **矫正镜**  |  | **1**  |  | **OT②** |
| **38** | **阶梯训练仪（训练用阶梯）**  | **XYF-T1**  | **1**  |  | **OT②** |
| **39** | **可调节沙磨板**  |  | **1**  |  | **OT②** |
| **40** | **量角仪**  | **XY-62 套**  | **1**  |  | **OT②** |
| **41** | **螺关节矫正训练器**  |  | **2**  |  | **OT②** |
| **42** | **平衡板**  | **XY-47**  | **2**  |  | **OT②** |
| **43** | **平衡杠**  | **XYG-1**  | **1**  |  | **OT②** |
| **44** | **上肢协调功能练习器**  | **XYN-3**  | **3**  |  | **OT②** |
| **45** | **手动减重步态训练器**  | **XY-K-G1**  | **1**  |  | **OT②** |
| **46** | **体操棒与抛接球（套）**  | **XTM-1**  | **1**  |  | **OT②** |
| **47** | **体外冲击波治疗仪**  | **LGT-2510B 气****压弹道式**  | **1**  |  | **OT②** |
| **48** | **制冰机**  | **澳润 OPZEN**  | **1**  |  | **OT②** |
| **49** | **治疗垫**  |  | **4**  |  |  |
| **50** | **握力器**  | **XY-66**  | **1**  |  | **OT②** |
| **51** | **系列哑铃**  | **套**  | **1**  |  | **OT②** |
| **52** | **脉冲磁场刺激仪**  | **RT-100**  | **1**  |  | **OT②** |
| **53** | **威伐光红外治疗仪**  | **Lifowave-WIRA**  | **2**  |  | **五楼 PT****室**  |
| **54** | **威伐光治疗仪**  | **SN15700236**  | **1**  |  | **OT②** |
| **55** | **助行器**  | **XYN-5**  | **3**  |  | **OT②（2****个）PT⑥** |
| **56** | **中药熏蒸汽自控治疗仪**  | **XJZC-1**  | **1**  |  | **OT②** |
| **57** | **按摩治疗床（木、新）**  | **RL-TJ-13D**  | **18**  |  |  |
| **58** | **按摩治疗床（木制）**  | **旧**  | **18**  |  |  |
| **59** | **X 射线骨密度仪**  | **DPXBRAVO**  | **1**  |  | **4F 骨密****度检查室** |
| **60** | **骨密度机房防护制品**  | **射线防护**  | **1**  |  | **4F 骨密****度检查室** |
| **61** | **骨质疏松治疗仪**  | **XT-2000B**  | **1**  |  | **骨疏治疗** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **室**  |
| **62** | **医用红外成像仪**  | **TMT-9000B//**  | **1**  |  | **四楼门诊****室**  |
| **63** | **手动牵引椅**  | **Y2-1**  | **1**  |  | **针①**  |
| **64** | **多功能对抗式数量自动程控牵****引床**  | **JQ-3C**  | **1**  |  | **针①**  |
| **65** | **颈腰椎治疗多功能牵引床**  | **JYZ-11A**  | **1**  |  | **针②**  |
| **66** | **颈椎牵引椅**  | **YZ-01**  | **1**  |  | **针②**  |
| **67** | **多功能颈椎牵引治疗椅**  | **JQY-IIB**  | **1**  |  | **针③**  |
| **68** | **对抗多功能牵引床**  | **SDD-3**  | **1**  |  | **针③**  |
| **69** | **烤灯：特定电磁波谱治疗仪**  | **HM-TDP-L3**  | **49**  |  | **针①**1. **、针②**
2. **、针③**

**（12）、****蜡疗（1）**  |
| **70** | **烤灯：红外线保健仪**  | **AW-L1**  | **5**  |  | **针①（4）、****针②（5）**  |
| **71** | **针①、2、3 经穴治疗仪**  | **HM6850**  | **4**  |  | **针①、针****②、针③****（2 个）**  |
| **72** | **偏振红外光电脑疼痛治疗仪**  | **LX-P299-3**  | **1**  |  | **蜡疗室**  |
| **73** | **蜡疗机**  |  | **1** |  |  |
| **74** | **微波治疗仪**  | **H-B-L**  | **1**  |  | **蜡疗室**  |
| **75** | **自动蜡疗机**  | **XYL-IV**  | **2**  |  | **蜡疗室**  |
| **76** | **超短波治疗机**  | **HYJ-JY//**  | **1**  |  | **蜡疗室**  |
| **77** | **空气波压力治疗仪**  | **xy-k-lc-2/加****强型**  | **1**  |  | **PT6** |
| **78** | **空气波压力治疗仪**  | **Longest** **LGT-2210DP**  | **2**  |  |  |
| **79** | **痉挛肌低频治疗仪**  | **HB-GL5//**  | **1**  |  | **PT⑥** |
| **80** | **吞咽神经和肌肉电刺激仪**  | **HB62DE**  | **1**  |  | **PT6** |
| **81** | **SET 运动控制训练系统**  | **QX600-1//**  | **1**  |  | **PT⑥** |
| **82** | **电动直立床**  | **XYQ-1**  | **1**  |  | **PT⑥** |
| **83** | **磁振热治疗仪**  | **HB240D**  | **1**  |  | **PT⑥** |

## 血液透析室：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号  | 名 称  | 规格  | 单位  | 数量  | 备注  |
| 1  | 移动式空气消毒机  | YKS/100  |   | 4  | 8 楼  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2  | 医用空气消毒机  | YKX-B-100  | 排  | 6  | 7 楼  |
| 3  | 洗眼机  |   | 个  | 1  |   |
| 4  | 便携式全数字彩色超声诊断系统  | ACCLARIX AX3  |   | 1  |   |
| 5  | 除颤仪  | TEC-5521C  | 个  | 1  |   |
| 6  | 心电监护仪  | EM101  | 台  | 1  |   |
| 7  | 简易呼吸气囊  |   |   | 4  |   |
| 8  | 便携式吸痰器  | 7E-A  | 个 | 1 |   |
| 9  | 便携式吸引器  | 820D-I  | 台 | 1 |   |
| 10  | 呼叫器  | 60 个头  | 个  | 1  |   |
| 11  | 电子体重秤  | TCS-2000  | 台 | 2 |   |

1. **手术室：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **设备编号** | **型号** | **产地** | **放置地点** |
| 麻醉机-4 | Carestion620 | 深圳迈瑞 | 1手术间 |
| 麻醉机-5 | WATO-EX-75 | 深圳迈瑞 | 2手术间 |
| 麻醉机-6 | WATOEX-75 | 深圳迈瑞 | 3手术间 |
| 麻醉机-7 | WATOEX-75 | 深圳迈瑞 | 4手术间 |
| 麻醉机-8 | carectation620 | 通用电气 | 5手术间 |
| 麻醉机-9 | carestation620 | 通用电气 | 6手术间 |
| 麻醉机-10 | Aespire | 通用电气 | 7手术间 |
| 麻醉机-11 | Aespire | 通用电气 | 8手术间 |
| 电刀-3 | VLFX8GEN | 柯惠有限公司 | 1手术间 |
| 电刀-4 | VLFX8GEN | 柯惠有限公司 | 2手术间 |
| 电刀-5 | ForceFx-8c | 柯惠医疗有限公司 | 3手术间 |
| 电刀-8 | ForceFx-8c | 柯惠有限公司 | 6手术间 |
| 电刀-10 | VLFX8GEN | 柯基医疗 | 8手术间 |
| 除颤仪-1 | ETO-55310 | 日本 |  |
| 彩超机-1 | TRU100 | 深圳驼人 |  |
| 监护仪-6 | Benevision N17 | 深圳迈瑞 | 1手术间 |
| 监护仪-7 | Benevision N17 | 深圳迈瑞 | 2手术间 |
| 监护仪-8 | Benevision N17 | 深圳迈瑞 | 3手术间 |
| 监护仪-9 | Benevision N17 | 深圳迈瑞 | 4手术间 |
| 监护仪-10 | Benevision N17 | 深圳迈瑞 | 5手术间 |
| 监护仪-11 | Benevision N17 | 深圳迈瑞 | 6手术间 |
| 监护仪-12 | Benevision N17 | 深圳迈瑞 | 7手术间 |
| 监护仪-13 | Benevision N17 | 深圳迈瑞 | 8手术间 |
| 手术灯-4 | ORLED/S | 美迪兰医疗设备有限公司 | 4手术间 |
| 手术灯-8 | SM-MediLED Symphomy-C | 美迪兰医疗设备有限公司 | 8手术间 |
| 自体血机-1 | BW-8200B | 北京万东康源科技开发有限公司 | 麻醉准备间 |

1. **骨科、胸外科：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号/规格** | **数量** | **设备状态** |
| **1** | **心电监护仪** | **IPM-8** | **11台** | **在用** |
| **2** | **EPM-10** | **15台** |
| **3** | **EDAN IM60** | **2台** |
| **4** | **除颤仪** | **S6** | **1台** | **在用** |
| **5** | **吸引器** | **SXT-5A** | **1台** | **在用** |
| **6** | **心电图机** | **KX-1212** | **1台** | **在用** |
| **7** | **微量泵** | **SW-50C6** | **1台** | **在用** |
| **DC7** | **4台** |
| **8** | **输液泵** | **SK-P01** | **1台** | **在用** |
| **SYS-6010A** | **3台** |
| **9** | **多源治疗仪** | **MF-C701B** | **1台** | **在用** |
| **10** | **光子治疗仪** | **Carnation-86B** | **1台** | **在用** |
| **11** | **骨折治疗仪** | **LGT-2000** | **2台** | **在用** |
| **12** | **多频振动排痰机** | **YK600-3/YK600** | **1台** | **在用** |
| **10** | **空气波压力循环治疗仪** | **LGT-2200S** | **2台** | **在用** |
| **11** | **深部静脉血栓预防** | **8腔防血栓Ⅱ型** | **1台** | **在用** |
| **12** | **疼痛治疗仪** | **XYG** | **1台** | **在用** |
| **14** | **红外线治疗仪** | **HM-HW-L1** | **6台** | **在用** |