附件2；

| 威远县人民医院新院区污水排放新增设备明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格数量 | 备注 | 金额（元） |
| 1 | 控制系统 | 1套 |  |  |
| 2 | 电动浮球 | 2套 |  |  |
| 3 | 高射防腐泵（扬程300米） | 2套 |  |  |
| 4 | 80水袋 | 300米 |  |  |
| 5 | 枪型摄像机（200W） | 1台 |  |  |
| 6 | 半球摄像机（200W） | 1台 |  |  |
| 7 | 球机200W | 1台 |  |  |
| 8 | 交换机（WDZX-P402EI 4+2口POE以 太网交换机） | 1个 |  |  |
| 9 | NVR(4路1盘位） | 1个 |  |  |
| 10 | 2T硬盘 | 1个 |  |  |
| 11 | 24英寸显示器 | 1个 |  |  |
| 12 | 球机支架 | 1个 |  |  |
| 13 | 枪机支架 | 1个 |  |  |
| 14 | 用电监测（安装于三处总电源） | 3套 |  |  |
| 15 | 用电监测独立专项传输数采仪 | 1套 |  |  |
| 16 | 信号线（超五类） | 220米 |  |  |
| 总计（元） |  |  |  |  |
| 注：以上费用包含验收资料费、辅材、安装调试费 |  |  |  |  |