附件2；

| 威远县人民医院新区污水排放服务工作明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格数量 | 备注 | 金额（元） |
| 1 | COD在线分析仪校验 | 4个季度 |  |  |
| 2 | 粪大肠杆菌在线分析仪校验 | 4个季度 |  |  |
| 3 | 超声波精确流量计校验 | 4个季度 |  |  |
| 4 | COD在线分析仪计量检测 | 1年一次 |  |  |
| 5 | 粪大肠杆菌在线分析仪计量检测 | 1年一次 |  |  |
| 6 | 超声波明渠流量计计量检测 | 1年一次 |  |  |
| 7 | 悬浮物、COD定期排污检测 | 56周 | 每周一次 |  |
| 8 | 粪大肠杆菌定期排污检测 | 12个月 | 每月一次 |  |
| 9 | 五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、氨氮、石油类、动植物油、挥发酚、总氰化物、沙门氏菌、志贺氏菌、总余氯定期排污检测 | 4个季度 | 每季度一次 |  |
| 10 | 甲烷、臭气浓度、氨（氨气）、氯、硫化氢定期排污检测 | 4个季度 | 每季度一次 |  |
| 11 | 噪声定期排污检测 | 4个季度 | 每季度一次 |  |
| 12 | COD在线分析仪比对监测服务 | 1次 |  |  |
| 13 | 超声波明确流量计比对监测服务 | 1次 |  |  |
| 14 | 72小时量程漂移测定服务 | 1次 |  |  |
| 15 | 环保备案验收资料服务 | 1次 |  |  |
| 16 | 总金额（元） |  |  |  |