附件2；

| 序号 | 科室名称 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药剂科冷库 | 板材拆除 | 75 | 平方 |  |
| 2 |  | 板材安装 | 75 | 平方 |  |
| 3 |  | 聚氨酯保温防火材料 | 75 | 平方 |  |
| 4 |  | 彩钢聚氨酯门 | 1 | 扇 |  |
| 5 |  | 冷库辅材 | 1 | 项 |  |
| 6 |  | 制冷设备拆除安装 | 1 | 套 |  |
| 7 |  | 整体安装完成调试 | 1 | 项 |  |
| 8 |  | 冷库使用前空载满载验证报告 | 1 | 项 |  |
| 1 | 检验科冷库 | 板材拆除 | 50 | 平方 |  |
| 2 |  | 板材安装 | 50 | 平方 |  |
| 3 |  | 聚氨酯保温防火材料 | 50 | 平方 |  |
| 4 |  | 彩钢聚氨酯门 | 1 | 扇 |  |
| 5 |  | 冷库辅材 | 1 | 项 |  |
| 6 |  | 制冷设备拆除安装 | 2 | 套 |  |
| 7 |  | 整体安装完成调试 | 1 | 项 |  |
| 8 |  | 冷库使用前空载满载验证报告 | 1 | 项 |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |
| 注：聚氨酯保温板需达到防火等级：B1级阻燃。 |  |  |  |  |  |