附件1；

承  诺  函

威远县人民医院：

我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力。 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 
　　（三）具有履行合同所必需的服务和专业技术能力。 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 
　　（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。

供应商名称（加盖公章）：

日    期：

附件2；

| 货物品名 | 规格 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 型号 |  |  |  |  |
| 铜线 | BVR1.5 | 米 | 3000 |  |  |
| 铜线 | BVR2.5 | 米 | 3000 |  |  |
| 铜线 | BVR4 | 米 | 2000 |  |  |
| 铜线 | BVR6 | 米 | 2000 |  |  |
| 铜线 | BVR10 | 米 | 1000 |  |  |
| 铜线 | BVR16 | 米 | 600 |  |  |
| 护套线 | BVVB-2*1.5 | 米 | 1000 |  |  |
| 护套线 | BVVB-2*2.5 | 米 | 1000 |  |  |
| 护套线 | BVVB-2*4 | 米 | 300 |  |  |
| 护套线 | BVVB-2*6 | 米 | 100 |  |  |
| 电缆 | 2*0.75 | 米 | 100 |  |  |
| 电缆 | 2*1 | 米 | 500 |  |  |
| 电缆 | 2*1.5 | 米 | 500 |  |  |
| 电缆 | 2*2.5 | 米 | 500 |  |  |
| 电缆 | 2*4 | 米 | 100 |  |  |
| 电缆 | 3*2.5 | 米 | 100 |  |  |
| 电缆 | 3*6 | 米 | 100 |  |  |
| 电缆 | 3*1.5+1 | 米 | 100 |  |  |
| 电缆 | 3*2.5+1 | 米 | 100 |  |  |
| 电缆 | 3*4+1 | 米 | 100 |  |  |
| 电缆 | 3*6+1 | 米 | 100 |  |  |
| 空气开关 | 1P10A | 个 | 100 |  |  |
| 空气开关 | 1P16A | 个 | 100 |  |  |
| 空气开关 | 1P20A | 个 | 100 |  |  |
| 空气开关 | 1P25A | 个 | 100 |  |  |
| 空气开关 | 1P32A | 个 | 120 |  |  |
| 空气开关 | 1P40A | 个 | 80 |  |  |
| 空气开关 | 1P63A | 个 | 80 |  |  |
| 空气开关 | 2P10A | 个 | 50 |  |  |
| 空气开关 | 2P16A | 个 | 50 |  |  |
| 空气开关 | 2P20A | 个 | 50 |  |  |
| 空气开关 | 2P25A | 个 | 50 |  |  |
| 空气开关 | 2P32A | 个 | 50 |  |  |
| 空气开关 | 2P40A | 个 | 50 |  |  |
| 空气开关 | 2P60A | 个 | 50 |  |  |
| 空气开关 | 1P100A | 个 | 20 |  |  |
| 空气开关 | 2P100A | 个 | 10 |  |  |
| 空气开关 | 3P16A | 个 | 20 |  |  |
| 空气开关 | 3P20A | 个 | 20 |  |  |
| 空气开关 | 3P25A | 个 | 20 |  |  |
| 空气开关 | 3P40A | 个 | 20 |  |  |
| 空气开关 | 3P60A | 个 | 30 |  |  |
| 空气开关 | 3P100A | 个 | 10 |  |  |
| 空气开关 | 4P16A | 个 | 10 |  |  |
| 空气开关 | 4P20A | 个 | 10 |  |  |
| 空气开关 | 4P25A | 个 | 10 |  |  |
| 空气开关 | 4P32A | 个 | 20 |  |  |
| 空气开关 | 4P40A | 个 | 20 |  |  |
| 空气开关 | 4P60A | 个 | 20 |  |  |
| 空气开关 | 4P100A | 个 | 5 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 1P16A | 个 | 50 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 1P25A | 个 | 30 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 1P32A | 个 | 50 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 1P60A | 个 | 50 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 2P16A | 个 | 30 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 2P25A | 个 | 30 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 2P32A | 个 | 30 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 2P60A | 个 | 30 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 3P16A | 个 | 20 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 3P25A | 个 | 20 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 3P32A | 个 | 20 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 3P60A | 个 | 20 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 1P100A | 个 | 20 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 2P100A | 个 | 5 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 3P100A | 个 | 5 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 4P16A | 个 | 10 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 4P25A | 个 | 20 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 4P32A | 个 | 20 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 4P60A | 个 | 5 |  |  |
| 漏电保护断路器 | 4P100A | 个 | 5 |  |  |
| 塑壳断路器 | 380V 3P 100A | 个 | 5 |  |  |
| 塑壳断路器 | 380V 3P 160A | 个 | 5 |  |  |
| 塑壳断路器 | 380V 3P 200A | 个 | 5 |  |  |
| 塑壳断路器 | 380V 3P 250A | 个 | 2 |  |  |
| 塑壳断路器 | 380V 3P 400A | 个 | 2 |  |  |
| 塑壳漏电断路器 | 380V 4P100A | 个 | 5 |  |  |
| 塑壳漏电断路器 | 380V 4P 160A | 个 | 5 |  |  |
| 塑壳漏电断路器 | 380V 4P 200A | 个 | 5 |  |  |
| 塑壳漏电断路器 | 380V 4P 250A | 个 | 2 |  |  |
| 塑壳漏电断路器 | 380V 4P 400A | 个 | 2 |  |  |
| 灯泡 | E27-3WLED | 个 | 50 |  |  |
| 灯泡 | E27-5WLED | 个 | 80 |  |  |
| 灯泡 | E27-10WLED | 个 | 100 |  |  |
| 灯泡 | E27-15WLED | 个 | 200 |  |  |
| 灯泡 | E27-20WLED | 个 | 200 |  |  |
| 灯泡 | E27-30WLED | 个 | 100 |  |  |
| 灯管 | T8-60cmLED 8W | 根 | 200 |  |  |
| 灯管 | T8-120cmLED 18W | 根 | 200 |  |  |
| 一体化带支架 | T5LED一体化带支架 4W-16W | 套 | 200 |  |  |
| 嵌入式平板灯 | 300*300 25W | 个 | 100 |  |  |
| 嵌入式平板灯 | 300*600 50W | 个 | 100 |  |  |
| 嵌入式平板灯 | 600*600 42W | 个 | 100 |  |  |
| 管道吸顶扇 1 | 250 | 个 | 30 |  |  |
| 管道吸顶扇2 | 300 | 个 | 30 |  |  |
| 塑料排气扇1 | 250 | 个 | 30 |  |  |
| 塑料排气扇2 | 300 | 个 | 30 |  |  |
| 铁排气扇1 | 300 | 个 | 20 |  |  |
| 铁排气扇2 | 350 | 个 | 20 |  |  |
| 集成吊顶吸顶扇 | 250 | 个 | 30 |  |  |
| 一开双控 | 86型 10A | 个 | 80 |  |  |
| 二开双控 | 86型 10A | 个 | 50 |  |  |
| 三开双控 | 86型 10A | 个 | 20 |  |  |
| 四开双控 | 86型 10A | 个 | 10 |  |  |
| 一开五孔插座 | 86型 10A | 个 | 60 |  |  |
| 空调插座 | 86型 16A | 个 | 30 |  |  |
| 五孔插座 | 86型 10A | 个 | 100 |  |  |
| 七孔插座 | 86型 10A | 个 | 30 |  |  |
| 阻燃线管1 | PVC 16 | 米 | 500 |  |  |
| 阻燃线管2 | PVC 20 | 米 | 1000 |  |  |
| 阻燃线管3 | PVC 25 | 米 | 1000 |  |  |
| 槽板1 | PVC 24*14 | 根 | 100 |  |  |
| 槽板2 | PVC39*19 | 根 | 100 |  |  |
| 槽板3 | PVC 60*22 | 根 | 20 |  |  |
| 槽板4 | PVC60*40 | 根 | 20 |  |  |
| 槽板5 | PVC80*40 | 根 | 20 |  |  |
| 槽板6 | PVC 100*40 | 根 | 20 |  |  |
| 安全出口指示牌 | 220V/50HZ | 个 | 30 |  |  |
| 应急双头灯 | 220V/50HZ | 个 | 30 |  |  |
| 多孔无线排插 | 公牛403 带开关 10A双排排插 | 个 | 20 |  |  |
| 多孔无线排插 | 公牛407 带开关 10A单排排插 | 个 | 20 |  |  |
| 多孔无线排插 | 公牛405D 无开关 16A大功率单排排插 | 个 | 20 |  |  |
| 多孔无线排插 | 公牛414K 带开关 10A单排排插 | 个 | 20 |  |  |
| 多孔无线排插 | 公牛C5 无开关 10A单排排插 | 个 | 20 |  |  |
| LED灯芯 | 18W | 个 | 100 |  |  |
| LED灯芯 | 24W | 个 | 100 |  |  |
| LED灯芯 | 36W | 个 | 100 |  |  |
| LED灯芯 | 48W | 个 | 100 |  |  |
| 条形灯组 | LED 16W | 组 | 100 |  |  |
| 条形灯组 | LED 24W | 组 | 150 |  |  |
| 条形灯组 | LED 45W | 组 | 50 |  |  |
| 明装底盒 | 86型 | 个 | 500 |  |  |
| 暗装底盒 | 86型 | 个 | 500 |  |  |
| 20管卡 | PVC20 | 颗 | 3000 |  |  |
| 16管卡 | PVC16 | 颗 | 1000 |  |  |
| 25管卡 | PVC25 | 颗 | 1000 |  |  |
| 32管卡 | PVC32 | 颗 | 1000 |  |  |
| 50管卡 | PVC50 | 颗 | 100 |  |  |
| 20直接 | PVC20 | 个 | 500 |  |  |
| 16直接 | PVC16 | 个 | 100 |  |  |
| 25直接 | PVC25 | 个 | 100 |  |  |
| 32直接 | PVC32 | 个 | 100 |  |  |
| 50直接 | PVC50 | 个 | 50 |  |  |
| 16弯头 | PVC16 | 个 | 100 |  |  |
| 20弯头 | PVC20 | 个 | 500 |  |  |
| 25弯头 | PVC25 | 个 | 100 |  |  |
| 32弯头 | PVC32 | 个 | 100 |  |  |
| 50弯头 | PVC50 | 个 | 50 |  |  |
| 16三通 | PVC16 | 个 | 100 |  |  |
| 20三通 | PVC20 | 个 | 100 |  |  |
| 25三通 | PVC25 | 个 | 100 |  |  |
| 32三通 | PVC32 | 个 | 100 |  |  |
| 50三通 | PVC50 | 个 | 20 |  |  |
| 20圆三通 | PVC20 | 个 | 200 |  |  |
| 20园四通 | PVC20 | 个 | 200 |  |  |
| 16圆三通 | PVC16 | 个 | 200 |  |  |
| 16园四通 | PVC16 | 个 | 200 |  |  |
| 绝缘胶布 | 18M | 卷 | 200 |  |  |
| 时控开关 |  | 个 | 20 |  |  |
| 黄腊管 | 8#-20# | 根 | 100 |  |  |
| 燕尾螺丝 | 15#-35# | 盒 | 20 |  |  |
| 塑膨胀 | 6号 | 袋 | 20 |  |  |
| 塑膨胀 | 8号 | 袋 | 20 |  |  |
| 塑膨胀 | 10号 | 袋 | 20 |  |  |
| 线卡 | 7号-10号 | 盒 | 50 |  |  |
| 自攻丝 | 15#-50# | KG | 10 |  |  |
| 暗装空开箱 | 2-3位 | 个 | 20 |  |  |
| 暗装空开箱 | 4-6位 | 个 | 20 |  |  |
| 暗装空开箱 | 7-10位 | 个 | 20 |  |  |
| 暗装空开箱 | 11-14位 | 个 | 20 |  |  |
| 暗装空开箱 | 15-18位 | 个 | 20 |  |  |
| 暗装空开箱 | 19-22位 | 个 | 20 |  |  |
| 明装空开箱 | 4位 | 个 | 20 |  |  |
| 明装空开箱 | 6位 | 个 | 20 |  |  |
| 明装空开箱 | 8位 | 个 | 20 |  |  |
| 明装空开箱 | 10位 | 个 | 20 |  |  |
| 明装空开箱 | 12位 | 个 | 20 |  |  |
| 明装空开箱 | 15位 | 个 | 20 |  |  |
| 暗装空开箱 | 双排28位 | 个 | 1 |  |  |
| 暗装空开箱 | 双排36位 | 个 | 1 |  |  |
| 配电箱 | 单表箱 | 个 | 5 |  |  |
| 配电箱 | 300*400 | 个 | 5 |  |  |
| 配电箱 | 400*500 | 个 | 5 |  |  |
| 配电箱 | 500*600 | 个 | 5 |  |  |
| 配电箱 | 600*800 | 个 | 5 |  |  |
| 配电箱 | 1000*1200 | 个 | 5 |  |  |
| 弱电箱 | 300*400 | 个 | 5 |  |  |
| 弱电箱 | 200*300 | 个 | 5 |  |  |
| 高压自粘带 | 10KV | 卷 | 20 |  |  |
| 钢丝钳 | 8寸 | 把 | 5 |  |  |
| 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 5 |  |  |
| 膨胀螺丝 | 6*60 | 颗 | 100 |  |  |
| 膨胀螺丝 | 8*80 | 颗 | 100 |  |  |
| 膨胀螺丝 | 10*80 | 颗 | 100 |  |  |
| 膨胀螺丝 | 12*100 | 颗 | 100 |  |  |
| 膨胀螺丝 | 14*120 | 颗 | 100 |  |  |
| 膨胀螺丝 | 6吊钩 | 颗 | 100 |  |  |
| 膨胀螺丝 | 8吊钩 | 颗 | 100 |  |  |
| 膨胀螺丝 | 10吊钩 | 颗 | 100 |  |  |
| 多孔带线排插 | 403 双排3米 10A | 个 | 200 |  |  |
| 多孔带线排插 | 103D 3米 16A大功率 | 个 | 10 |  |  |
| 多孔带线排插 | 605 5米双排 10A | 个 | 10 |  |  |
| 多孔带线排插 | 公牛405D 3米 16A大功率 | 个 | 10 |  |  |
| 铁丝 | 8#-18# | KG | 25 |  |  |
| 钉子 | 16#-130# | KG | 25 |  |  |
| 筒灯 | LED筒灯 2.5寸 5W | 个 | 100 |  |  |
| 筒灯 | LED筒灯 3寸 7W | 个 | 10 |  |  |
| 筒灯 | LED筒灯 4寸 12W | 个 | 10 |  |  |
| 筒灯 | LED筒灯 5寸 15W | 个 | 10 |  |  |
| 筒灯 | LED筒灯 6寸 20W | 个 | 10 |  |  |
| 筒灯 | LED筒灯 8寸 30W | 个 | 10 |  |  |
| 泡沫双面胶 |  | 卷 | 10 |  |  |
| 玻璃胶 |  | 瓶 | 10 |  |  |
| 免钉胶 |  | 瓶 | 10 |  |  |
| 发泡胶 |  | 瓶 | 10 |  |  |
| 结构胶 |  | 支 | 10 |  |  |
| 空调专用漏电 | 40A | 个 | 20 |  |  |
| 网线 | 六类 | 米 | 500 |  |  |
| 阻燃线管4 | PVC32 | 米 | 1200 |  |  |
| 阻燃线管5 | PVC50 | 米 | 100 |  |  |
| 阻燃线管7 | PVC75 | 米 | 100 |  |  |
| 阻燃线管8 | PVC110 | 米 | 100 |  |  |
| 方灯座 | 螺口 | 个 | 100 |  |  |
| 吊灯头 | 螺口 | 个 | 100 |  |  |
| 插头 | 两相 220V | 个 | 100 |  |  |
| 插头 | 三相 220V | 个 | 100 |  |  |