附件1：

承  诺  函

致：威远县人民医院

我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：

本公司法定代表人、控股股东及实际控制人，与贵单位参与本次采购/合作事项的相关高级管理人员、使用需求部门及采购部门的关键岗位人员，不存在以下任何亲属关系：

- 夫妻关系；

- 直系血亲关系；

- 三代以内旁系血亲关系；

- 近姻亲关系。

本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。

供应商（盖章）：
	法定代表人/授权代表（签字）：
	日期：

附件2：

承  诺  函

致：威远县人民医院

我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

- 具有履行合同所必需的服务和专业技术能力

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

- 参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

- 本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。

供应商（盖章）：
	法定代表人/授权代表（签字）：
	日期：

附件3：

| 供货品种 | 规格 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拖布池水槽下水器 | 不锈钢 | 个 | 10 |  |  |
| 硬质PVC胶粘剂 | 100ml | 瓶 | 48 |  |  |
| 脚踏延时阀 | 全筒体 | 个 | 20 |  |  |
| 龙头起泡器 | 全铜外壳、不锈钢滤网 | 个 | 100 |  |  |
| 小便红外线感应阀 | DN15 | 个 | 20 |  |  |
| 不锈钢单冷水龙头 | DN15 | 个 | 30 |  |  |
| 不锈钢翻板下水 | 32mm | 套 | 60 |  |  |
| 不锈钢卫生间纸巾盒 | ≥长20cm、宽12.6cm | 个 | 20 |  |  |
| 不锈钢编织防爆进水软管 | DN20、80cm | 根 | 250 |  |  |
| 红外线感应单冷水龙头 | 交直流控制盒 | 个 | 50 |  |  |
| 不锈钢冷热水龙头 | 高度不低于300mm | 个 | 200 |  |  |
| 淋浴管 | DN15，1.5米/根 | 根 | 70 |  |  |
| 淋浴喷头 | DN15 | 个 | 10 |  |  |
| 马桶 | 陶瓷落地式、虹吸 | 个 | 10 |  |  |
| 马桶盖 | 宽40cm×55cm | 个 | 10 |  |  |
| 蹲便冲水箱 | 3L/6L冲水量、PP材质 | 个 | 50 |  |  |
| 生料带 | DN2.5cm | 圈 | 80 |  |  |
| 下水伸缩软管 | DN32、1m | 根 | 60 |  |  |
| 玻璃胶 | 300ml/支 | 支 | 10 |  |  |
| 三角阀 | DN20、不锈钢 | 个 | 200 |  |  |
| PVC排水管 | DN50 | 米 | 200 |  |  |
| PVC排水管 | DN75 | 米 | 200 |  |  |
| PVC排水管 | DN110 | 米 | 200 |  |  |
| PVC排水管 | DN160 | 米 | 200 |  |  |
| PVC排水管 | DN200 | 米 | 200 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50直接 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50_45度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50_90度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50_斜三通 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50_排水三通 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50_有口P弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50_无口P弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50_有口S弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50_无口S弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50_伸缩节 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75直接 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75_45度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75_90度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75_斜三通 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75_排水三通 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75_有口P弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75_无口P弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75_有口S弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75_无口S弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75_伸缩节 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110直接 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110_45度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110_90度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110_斜三通 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110_排水三通 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110_有口P弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110_无口P弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110_有口S弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110_无口S弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110_伸缩节 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管 | DN20 | 米 | 200 |  |  |
| PPR水管 | DN25 | 米 | 200 |  |  |
| PPR水管 | DN32 | 米 | 200 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20直接 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20_45度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20_90度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20三通 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20内丝直接 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20外丝直接 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20内丝弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20外丝弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20内丝三通 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20外丝三通 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20过桥弯 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20球阀 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20截止阀 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25直接 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25_45度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25_90度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25三通 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25内丝直接 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25外丝直接 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25内丝弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25外丝弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25内丝三通 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25外丝三通 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25过桥弯 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25球阀 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25截止阀 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32直接 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32_45度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32_90度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32三通 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32内丝直接 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32外丝直接 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32内丝弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32外丝弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32内丝三通 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32外丝三通 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32过桥弯 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32球阀 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32截止阀 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管 | 1216*外径16mm内径12mm | 米 | 200 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分外牙直接 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分内牙直接 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分等径直接 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分外牙弯头 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分内牙弯头 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*等径弯头 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分内牙底座 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*等径三通 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分外牙三通 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分内牙三通 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*1620变径直接 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*等径长柄阀门 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分外牙长柄阀门 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分内牙长柄阀门 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216铝塑管转20PPR直接 | 个 | 100 |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |