附件3：

| 供货品种 | 规格 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拖布池水槽下水器 | 不锈钢 | 个 | 10 |  |  |
| 硬质PVC胶粘剂 | 100ml | 瓶 | 48 |  |  |
| 脚踏延时阀 | 全筒体 | 个 | 20 |  |  |
| 龙头起泡器 | 全铜外壳、不锈钢滤网 | 个 | 100 |  |  |
| 小便红外线感应阀 | DN15 | 个 | 20 |  |  |
| 不锈钢单冷水龙头 | DN15 | 个 | 30 |  |  |
| 不锈钢翻板下水 | 32mm | 套 | 60 |  |  |
| 不锈钢卫生间纸巾盒 | ≥长20cm、宽12.6cm | 个 | 20 |  |  |
| 不锈钢编织防爆进水软管 | DN20、80cm | 根 | 250 |  |  |
| 红外线感应单冷水龙头 | 交直流控制盒 | 个 | 50 |  |  |
| 不锈钢冷热水龙头 | 高度不低于300mm | 个 | 200 |  |  |
| 淋浴管 | DN15，1.5米/根 | 根 | 70 |  |  |
| 淋浴喷头 | DN15 | 个 | 10 |  |  |
| 马桶 | 陶瓷落地式、虹吸 | 个 | 10 |  |  |
| 马桶盖 | 宽40cm×55cm | 个 | 10 |  |  |
| 蹲便冲水箱 | 3L/6L冲水量、PP材质 | 个 | 50 |  |  |
| 生料带 | DN2.5cm | 圈 | 80 |  |  |
| 下水伸缩软管 | DN32、1m | 根 | 60 |  |  |
| 玻璃胶 | 300ml/支 | 支 | 10 |  |  |
| 三角阀 | DN20、不锈钢 | 个 | 200 |  |  |
| PVC排水管 | DN50 | 米 | 200 |  |  |
| PVC排水管 | DN75 | 米 | 200 |  |  |
| PVC排水管 | DN110 | 米 | 200 |  |  |
| PVC排水管 | DN160 | 米 | 200 |  |  |
| PVC排水管 | DN200 | 米 | 200 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50直接 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50_45度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50_90度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50_斜三通 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50_排水三通 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50_有口P弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50_无口P弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50_有口S弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50_无口S弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN50_伸缩节 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75直接 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75_45度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75_90度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75_斜三通 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75_排水三通 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75_有口P弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75_无口P弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75_有口S弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75_无口S弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN75_伸缩节 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110直接 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110_45度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110_90度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110_斜三通 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110_排水三通 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110_有口P弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110_无口P弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110_有口S弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110_无口S弯 | 个 | 100 |  |  |
| PVC排水管配件 | DN110_伸缩节 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管 | DN20 | 米 | 200 |  |  |
| PPR水管 | DN25 | 米 | 200 |  |  |
| PPR水管 | DN32 | 米 | 200 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20直接 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20_45度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20_90度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20三通 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20内丝直接 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20外丝直接 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20内丝弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20外丝弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20内丝三通 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20外丝三通 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20过桥弯 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20球阀 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN20截止阀 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25直接 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25_45度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25_90度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25三通 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25内丝直接 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25外丝直接 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25内丝弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25外丝弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25内丝三通 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25外丝三通 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25过桥弯 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25球阀 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN25截止阀 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32直接 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32_45度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32_90度弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32三通 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32内丝直接 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32外丝直接 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32内丝弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32外丝弯头 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32内丝三通 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32外丝三通 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32过桥弯 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32球阀 | 个 | 100 |  |  |
| PPR水管配件 | DN32截止阀 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管 | 1216*外径16mm内径12mm | 米 | 200 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分外牙直接 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分内牙直接 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分等径直接 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分外牙弯头 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分内牙弯头 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*等径弯头 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分内牙底座 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*等径三通 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分外牙三通 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分内牙三通 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*1620变径直接 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*等径长柄阀门 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分外牙长柄阀门 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216*4分内牙长柄阀门 | 个 | 100 |  |  |
| 铝塑管配件 | 1216铝塑管转20PPR直接 | 个 | 100 |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |