附件2

基本配置需求表

| 序号 | 货物名称 | 主要参数及配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用中心制氧系统 | 1、制氧机为一体式。 2、具有氧气浓度显示。 3、氧气浓度≥93%±3。 |
| 2 | 供氧系统终端接口 | - 氧气终端为国标终端。 2、作用于临床医疗供氧。 |
| 3 | 手动病床 | 1、具备手摇传动装置。 2、具备床体、床头板、护栏、床垫、杂物架。 |
| 4 | 煎药机-单缸 | 1、煎药锅容量:20000ml。 2、制袋容量:50-300ml 。 3、有专用的内筒实现药渣分离。 |
| 5 | 电动牵引床 | 1、用于颈椎、腰椎康复治疗。 |
| 6 | 肺功能仪 | 1、具备打印功能。 2、检测显示参数包含：FVC（用力肺活量）：FVC、FEV1、FEV3、FEV6、FEV1/FVC、FEV1/VC Max、PEF、FEF25、FEF50、FEF75、MMEF、VEXP、FET等呼气指标，PIF等吸气指标；VC(肺活量)：VC、VT、IRV、ERV、IC等。 3、评估肺功能状态、辅助呼吸系统疾病诊疗与健康监测。 |
| 7 | 红外偏正光治疗仪 | - 1、至少一路偏振光输出。 |
| 8 | 空气压力循环治疗仪 | - 1、四腔设计。 2、治疗时间可调。 |
| 9 | 电子针疗仪 | 1、输出脉冲路数：六路输出。 |
| 10 | 特定电磁波治疗器 | 1.具有过热保护装置。 2.支臂上下可调节，治疗头角度可调。 |
| 11 | 电脑中频电疗机 | - 输出通道：两路。 - 内置治疗处方。 |
| 12 | 不锈钢治疗车 | 1、材质：不锈钢。 |
| 13 | 彩色超声影像分析仪 | 1、用于人体超声诊断检查。 2、具备主机1台、凸阵探头1只。 |
| 14 | 十二道掌上心电图机 | 1、显示屏≥9.5英寸，亮度可调。 2、患者信息录入支持手动输入，条码枪等方式 。 3、内置热敏打印机。 4、显示12导同步心电波形。 5、能存储病历。 |
| 15 | 超声波身高体重分析仪 | 1、具备语音播报。 2、具备热敏纸打印。 3、具备测身高、测体重、计算体质指数 BMI等功能。 |
| 16 | 康复理疗床 | 1、具有床面呼吸孔及堵头。 |