附件1

承  诺  函

威远县人民医院：

我单位作为参加本次项目调研的供应商，现郑重承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺的真实性承担法律责任，如存在虚假承诺，愿意接受相关处理。

承诺单位（加盖公章）：

联系人及联系方式：

日    期：

附件2

铥激光能量系统参数及配置清单

一、主要参数：

- 1.用于泌尿系结石的碎石和前列腺的汽化和凝固

- 2.治疗激光终端输出平均功率：≥40W

- 3.工作激光输出波长：≥1900nm

- 4.该设备可兼容一次性使用光纤和重复光纤，光纤种类≥4种

- 5.激光工作方式：连续波和脉冲波

- 6.具有控制能量稳定功能，使激光能量输出不稳定度：≤±5%

- 7.具有控制能量稳定功能，使激光输出功率的复现性：≤±5%

- 8.脉冲频率：可调，≥2200Hz

- 9.脉冲宽度可调，窄脉宽≥200μs

- 10.宽脉宽：≥32000μs

- 11.双脚踏开关，方便手术中不同需求时快速切换

- 12.冷却系统：风冷

- 13.激光治疗机使用年限：≥8年

- 14.全触摸彩色控制屏。

- 15.具备光纤破损自动识别保护报警功能。

二、配置清单：

1.激光主机 1套、电子内窥镜图像处理器1台、脚踏开关 1个、联锁装置 1个、电源线 1根、熔断器 4个、防爆屏 1盒、消毒盒2个、硅胶防水帽10个、防水薄膜阀10个

2.硬性电子膀胱肾盂镜（小儿款）1条、硬性电子膀胱肾盂镜（成人款）1条

3.光纤200um 1根、光纤272um 1根、光纤365um 1根、光纤550um 1根、光纤剥离器 1套、光纤切割刀 1把、光纤端面检测仪 1个

4.说明书1本、快速操作说明 1本、保修卡 1个、合格证 1个