附件 1：2027年度电气材料报价单

| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 单价 (元) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜线 | BVR1.5mm² 450/750V 单芯多股软铜线 阻燃绝缘 | 米 | 100 |  |  |
| 2 | 铜线 | BVR2.5mm² 450/750V 单芯多股软铜线 阻燃绝缘 | 米 | 100 |  |  |
| 3 | 铜线 | BVR4mm² 450/750V 单芯多股软铜线 阻燃绝缘 | 米 | 100 |  |  |
| 4 | 铜线 | BVR6mm² 450/750V 单芯多股软铜线 阻燃绝缘 | 米 | 100 |  |  |
| 5 | 铜线 | BVR10mm² 450/750V 单芯多股软铜线 阻燃绝缘 | 米 | 100 |  |  |
| 6 | 铜线 | BVR16mm² 450/750V 单芯多股软铜线 阻燃绝缘 | 米 | 100 |  |  |
| 7 | 护套线 | BVVB-2×1.5mm² 300/500V 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线 | 米 | 100 |  |  |
| 8 | 护套线 | BVVB-2×2.5mm² 300/500V 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线 | 米 | 100 |  |  |
| 9 | 护套线 | BVVB-2×4mm² 300/500V 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线 | 米 | 100 |  |  |
| 10 | 护套线 | BVVB-2×6mm² 300/500V 铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线 | 米 | 100 |  |  |
| 11 | 电缆 | RVV 2×0.75mm² 300/300V 软护套线 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 |  |  |
| 12 | 电缆 | RVV 2×1.0mm² 300/300V 软护套线 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 |  |  |
| 13 | 电缆 | RVV 2×1.5mm² 300/500V 软护套线 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 |  |  |
| 14 | 电缆 | RVV 2×2.5mm² 300/500V 软护套线 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 |  |  |
| 15 | 电缆 | RVV 2×4mm² 300/500V 软护套线 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 |  |  |
| 16 | 电缆 | RVV 3×2.5mm² 300/500V 软护套线 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 |  |  |
| 17 | 电缆 | RVV 3×6mm² 300/500V 软护套线 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 |  |  |
| 18 | 电缆 | RVV 3×1.5mm²+1×1.0mm² 300/500V 软护套线 | 米 | 100 |  |  |
| 19 | 电缆 | RVV 3×2.5mm²+1×1.5mm² 300/500V 软护套线 | 米 | 100 |  |  |
| 20 | 电缆 | RVV 3×4mm²+1×2.5mm² 300/500V 软护套线 | 米 | 100 |  |  |
| 21 | 电缆 | RVV 3×6mm²+1×4mm² 300/500V 软护套线 | 米 | 100 |  |  |
| 22 | 空气开关 | 1P 10A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 10 |  |  |
| 23 | 空气开关 | 1P 16A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 10 |  |  |
| 24 | 空气开关 | 1P 20A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 10 |  |  |
| 25 | 空气开关 | 1P 25A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 10 |  |  |
| 26 | 空气开关 | 1P 32A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 120 |  |  |
| 27 | 空气开关 | 1P 40A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 80 |  |  |
| 28 | 空气开关 | 1P 63A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 80 |  |  |
| 29 | 空气开关 | 2P 10A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 50 |  |  |
| 30 | 空气开关 | 2P 16A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 50 |  |  |
| 31 | 空气开关 | 2P 20A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 50 |  |  |
| 32 | 空气开关 | 2P 25A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 50 |  |  |
| 33 | 空气开关 | 2P 32A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 50 |  |  |
| 34 | 空气开关 | 2P 40A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 50 |  |  |
| 35 | 空气开关 | 2P 60A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 50 |  |  |
| 36 | 空气开关 | 1P 100A 分断能力6kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 20 |  |  |
| 37 | 空气开关 | 2P 100A 分断能力6kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 10 |  |  |
| 38 | 空气开关 | 3P 16A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 20 |  |  |
| 39 | 空气开关 | 3P 20A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 20 |  |  |
| 40 | 空气开关 | 3P 25A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 20 |  |  |
| 41 | 空气开关 | 3P 40A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 20 |  |  |
| 42 | 空气开关 | 3P 60A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 30 |  |  |
| 43 | 空气开关 | 3P 100A 分断能力6kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 10 |  |  |
| 44 | 空气开关 | 4P 16A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 10 |  |  |
| 45 | 空气开关 | 4P 20A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 10 |  |  |
| 46 | 空气开关 | 4P 25A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 10 |  |  |
| 47 | 空气开关 | 4P 32A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 20 |  |  |
| 48 | 空气开关 | 4P 40A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 20 |  |  |
| 49 | 空气开关 | 4P 60A 分断能力4.5kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 20 |  |  |
| 50 | 空气开关 | 4P 100A 分断能力6kA 导轨安装 小型断路器 | 个 | 5 |  |  |
| 51 | 漏电保护断路器 | 1P+N 16A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 50 |  |  |
| 52 | 漏电保护断路器 | 1P+N 25A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 30 |  |  |
| 53 | 漏电保护断路器 | 1P+N 32A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 50 |  |  |
| 54 | 漏电保护断路器 | 1P+N 60A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 50 |  |  |
| 55 | 漏电保护断路器 | 2P 16A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 30 |  |  |
| 56 | 漏电保护断路器 | 2P 25A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 30 |  |  |
| 57 | 漏电保护断路器 | 2P 32A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 30 |  |  |
| 58 | 漏电保护断路器 | 2P 60A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 30 |  |  |
| 59 | 漏电保护断路器 | 3P 16A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 20 |  |  |
| 60 | 漏电保护断路器 | 3P 25A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 20 |  |  |
| 61 | 漏电保护断路器 | 3P 32A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 20 |  |  |
| 62 | 漏电保护断路器 | 3P 60A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 20 |  |  |
| 63 | 漏电保护断路器 | 1P+N 100A 30mA 分断能力6kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 20 |  |  |
| 64 | 漏电保护断路器 | 2P 100A 30mA 分断能力6kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 5 |  |  |
| 65 | 漏电保护断路器 | 3P 100A 30mA 分断能力6kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 5 |  |  |
| 66 | 漏电保护断路器 | 4P 16A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 10 |  |  |
| 67 | 漏电保护断路器 | 4P 25A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 20 |  |  |
| 68 | 漏电保护断路器 | 4P 32A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 20 |  |  |
| 69 | 漏电保护断路器 | 4P 60A 30mA 分断能力4.5kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 5 |  |  |
| 70 | 漏电保护断路器 | 4P 100A 30mA 分断能力6kA 导轨安装 漏电保护开关 | 个 | 5 |  |  |
| 71 | 塑壳断路器 | 3P 100A 额定电压380V 分断能力25kA 热磁脱扣 固定式 | 个 | 5 |  |  |
| 72 | 塑壳断路器 | 3P 160A 额定电压380V 分断能力25kA 热磁脱扣 固定式 | 个 | 5 |  |  |
| 73 | 塑壳断路器 | 3P 200A 额定电压380V 分断能力25kA 热磁脱扣 固定式 | 个 | 5 |  |  |
| 74 | 塑壳断路器 | 3P 250A 额定电压380V 分断能力25kA 热磁脱扣 固定式 | 个 | 2 |  |  |
| 75 | 塑壳断路器 | 3P 400A 额定电压380V 分断能力25kA 热磁脱扣 固定式 | 个 | 2 |  |  |
| 76 | 塑壳漏电断路器 | 4P 100A 额定电压380V 分断能力25kA 30mA 热磁脱扣 | 个 | 5 |  |  |
| 77 | 塑壳漏电断路器 | 4P 160A 额定电压380V 分断能力25kA 30mA 热磁脱扣 | 个 | 5 |  |  |
| 78 | 塑壳漏电断路器 | 4P 200A 额定电压380V 分断能力25kA 30mA 热磁脱扣 | 个 | 5 |  |  |
| 79 | 塑壳漏电断路器 | 4P 250A 额定电压380V 分断能力25kA 30mA 热磁脱扣 | 个 | 2 |  |  |
| 80 | 塑壳漏电断路器 | 4P 400A 额定电压380V 分断能力25kA 30mA 热磁脱扣 | 个 | 2 |  |  |
| 81 | 灯泡 | LED球泡 E27螺口 3W 色温6500K 白光 全塑 | 个 | 50 |  |  |
| 82 | 灯泡 | LED球泡 E27螺口 5W 色温6500K 白光 全塑 | 个 | 80 |  |  |
| 83 | 灯泡 | LED球泡 E27螺口 10W 色温6500K 白光 全塑 | 个 | 10 |  |  |
| 84 | 灯泡 | LED球泡 E27螺口 15W 色温6500K 白光 全塑 | 个 | 200 |  |  |
| 85 | 灯泡 | LED球泡 E27螺口 20W 色温6500K 白光 全塑 | 个 | 200 |  |  |
| 86 | 灯泡 | LED球泡 E27螺口 30W 色温6500K 白光 全塑 | 个 | 10 |  |  |
| 87 | 灯管 | LED日光灯管 T8 0.6米 8W 色温6500K 白光 玻璃 | 根 | 200 |  |  |
| 88 | 灯管 | LED日光灯管 T8 1.2米 18W 色温6500K 白光 玻璃 | 根 | 200 |  |  |
| 89 | 一体化带支架 | LED一体化支架灯 T5 4W-16W可调 色温6500K 含支架 | 套 | 200 |  |  |
| 90 | 嵌入式平板灯 | LED平板灯 300×300mm 25W 色温6500K 白光 铝边框 | 个 | 10 |  |  |
| 91 | 嵌入式平板灯 | LED平板灯 300×600mm 50W 色温6500K 白光 铝边框 | 个 | 10 |  |  |
| 92 | 嵌入式平板灯 | LED平板灯 600×600mm 42W 色温6500K 白光 铝边框 | 个 | 10 |  |  |
| 93 | 管道吸顶扇 | 吸顶式管道换气扇 250mm 风量≥200m³/h 金属面板 | 个 | 30 |  |  |
| 94 | 管道吸顶扇 | 吸顶式管道换气扇 300mm 风量≥300m³/h 金属面板 | 个 | 30 |  |  |
| 95 | 塑料排气扇 | 窗式换气扇 250mm 风量≥200m³/h ABS塑料面板 | 个 | 30 |  |  |
| 96 | 塑料排气扇 | 窗式换气扇 300mm 风量≥300m³/h ABS塑料面板 | 个 | 30 |  |  |
| 97 | 铁排气扇 | 窗式换气扇 300mm 风量≥300m³/h 金属面板 带百叶 | 个 | 20 |  |  |
| 98 | 铁排气扇 | 窗式换气扇 350mm 风量≥400m³/h 金属面板 带百叶 | 个 | 20 |  |  |
| 99 | 集成吊顶吸顶扇 | 集成吊顶专用换气扇 250mm 适用300×300mm扣板 | 个 | 30 |  |  |
| 100 | 一开双控 | 86型 10A 250V 荧光按键 双控开关 白色 | 个 | 80 |  |  |
| 101 | 二开双控 | 86型 10A 250V 荧光按键 双控开关 白色 | 个 | 50 |  |  |
| 102 | 三开双控 | 86型 10A 250V 荧光按键 双控开关 白色 | 个 | 20 |  |  |
| 103 | 四开双控 | 86型 10A 250V 荧光按键 双控开关 白色 | 个 | 10 |  |  |
| 104 | 一开五孔插座 | 86型 10A 250V 带开关五孔插座 白色 | 个 | 60 |  |  |
| 105 | 空调插座 | 86型 16A 250V 三孔插座 白色 大功率专用 | 个 | 30 |  |  |
| 106 | 五孔插座 | 86型 10A 250V 五孔插座 白色 安全门 | 个 | 10 |  |  |
| 107 | 七孔插座 | 86型 10A 250V 七孔插座（二三插） 白色 安全门 | 个 | 30 |  |  |
| 108 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管 φ16mm 壁厚≥1.2mm 4米/根 | 米 | 500 |  |  |
| 109 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管 φ20mm 壁厚≥1.3mm 4米/根 | 米 | 1000 |  |  |
| 110 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管 φ25mm 壁厚≥1.5mm 4米/根 | 米 | 1000 |  |  |
| 111 | 槽板 | PVC线槽 24×14mm 阻燃 白色 2米/根 | 根 | 10 |  |  |
| 112 | 槽板 | PVC线槽 39×19mm 阻燃 白色 2米/根 | 根 | 10 |  |  |
| 113 | 槽板 | PVC线槽 60×22mm 阻燃 白色 2米/根 | 根 | 20 |  |  |
| 114 | 槽板 | PVC线槽 60×40mm 阻燃 白色 2米/根 | 根 | 20 |  |  |
| 115 | 槽板 | PVC线槽 80×40mm 阻燃 白色 2米/根 | 根 | 20 |  |  |
| 116 | 槽板 | PVC线槽 100×40mm 阻燃 白色 2米/根 | 根 | 20 |  |  |
| 117 | 安全出口指示牌 | LED消防应急指示灯 220V 50Hz 单面 不锈钢边框 | 个 | 30 |  |  |
| 118 | 应急双头灯 | LED双头消防应急灯 220V 50Hz 带电池 金属外壳 | 个 | 30 |  |  |
| 119 | 多孔无线排插 | 双排排插 10A 250V 带总控开关 无线 4位以上 | 个 | 20 |  |  |
| 120 | 多孔无线排插 | 单排排插 10A 250V 带总控开关 无线 3位以上 | 个 | 20 |  |  |
| 121 | 多孔无线排插 | 单排排插 16A 250V 大功率 无开关 无线 空调专用 | 个 | 20 |  |  |
| 122 | 多孔无线排插 | 单排排插 10A 250V 带总控开关 无线 4位以上 | 个 | 20 |  |  |
| 123 | 多孔无线排插 | 单排排插 10A 250V 无开关 无线 3位以上 | 个 | 20 |  |  |
| 124 | LED灯芯 | LED模组灯板 18W 磁吸式 色温6500K 白光 | 个 | 10 |  |  |
| 125 | LED灯芯 | LED模组灯板 24W 磁吸式 色温6500K 白光 | 个 | 10 |  |  |
| 126 | LED灯芯 | LED模组灯板 36W 磁吸式 色温6500K 白光 | 个 | 10 |  |  |
| 127 | LED灯芯 | LED模组灯板 48W 磁吸式 色温6500K 白光 | 个 | 10 |  |  |
| 128 | 条形灯组 | LED条形灯 16W 色温6500K 白光 含驱动 | 组 | 10 |  |  |
| 129 | 条形灯组 | LED条形灯 24W 色温6500K 白光 含驱动 | 组 | 150 |  |  |
| 130 | 条形灯组 | LED条形灯 45W 色温6500K 白光 含驱动 | 组 | 50 |  |  |
| 131 | 明装底盒 | 86型明装接线盒 PVC阻燃 白色 | 个 | 500 |  |  |
| 132 | 暗装底盒 | 86型暗装接线盒 PVC阻燃 带金属耳朵 | 个 | 500 |  |  |
| 133 | 20管卡 | PVC线管卡 φ20mm 钉式 白色 | 颗 | 3000 |  |  |
| 134 | 16管卡 | PVC线管卡 φ16mm 钉式 白色 | 颗 | 1000 |  |  |
| 135 | 25管卡 | PVC线管卡 φ25mm 钉式 白色 | 颗 | 1000 |  |  |
| 136 | 32管卡 | PVC线管卡 φ32mm 钉式 白色 | 颗 | 1000 |  |  |
| 137 | 50管卡 | PVC线管卡 φ50mm 钉式 白色 | 颗 | 10 |  |  |
| 138 | 20直接 | PVC线管直接头 φ20mm 白色 | 个 | 500 |  |  |
| 139 | 16直接 | PVC线管直接头 φ16mm 白色 | 个 | 10 |  |  |
| 140 | 25直接 | PVC线管直接头 φ25mm 白色 | 个 | 10 |  |  |
| 141 | 32直接 | PVC线管直接头 φ32mm 白色 | 个 | 10 |  |  |
| 142 | 50直接 | PVC线管直接头 φ50mm 白色 | 个 | 50 |  |  |
| 143 | 16弯头 | PVC线管弯头 φ16mm 90° 白色 | 个 | 10 |  |  |
| 144 | 20弯头 | PVC线管弯头 φ20mm 90° 白色 | 个 | 500 |  |  |
| 145 | 25弯头 | PVC线管弯头 φ25mm 90° 白色 | 个 | 10 |  |  |
| 146 | 32弯头 | PVC线管弯头 φ32mm 90° 白色 | 个 | 10 |  |  |
| 147 | 50弯头 | PVC线管弯头 φ50mm 90° 白色 | 个 | 50 |  |  |
| 148 | 16三通 | PVC线管三通 φ16mm 90° 白色 | 个 | 10 |  |  |
| 149 | 20三通 | PVC线管三通 φ20mm 90° 白色 | 个 | 10 |  |  |
| 150 | 25三通 | PVC线管三通 φ25mm 90° 白色 | 个 | 10 |  |  |
| 151 | 32三通 | PVC线管三通 φ32mm 90° 白色 | 个 | 10 |  |  |
| 152 | 50三通 | PVC线管三通 φ50mm 90° 白色 | 个 | 20 |  |  |
| 153 | 20圆三通 | PVC线管圆三通 φ20mm 白色 接线盒用 | 个 | 200 |  |  |
| 154 | 20圆四通 | PVC线管圆四通 φ20mm 白色 接线盒用 | 个 | 200 |  |  |
| 155 | 16圆三通 | PVC线管圆三通 φ16mm 白色 接线盒用 | 个 | 200 |  |  |
| 156 | 16圆四通 | PVC线管圆四通 φ16mm 白色 接线盒用 | 个 | 200 |  |  |
| 157 | 绝缘胶布 | PVC电气绝缘胶带 黑色 18米/卷 阻燃 | 卷 | 200 |  |  |
| 158 | 时控开关 | 微电脑时控开关 220V 导轨式 可设置16组定时 | 个 | 20 |  |  |
| 159 | 黄腊管 | 黄腊管 φ8-20mm 耐高温 绝缘套管 | 根 | 10 |  |  |
| 160 | 燕尾螺丝 | 自攻燕尾螺丝 M3.5 长度15-35mm 碳钢 镀锌 | 盒 | 20 |  |  |
| 161 | 塑膨胀 | 塑料膨胀管 φ6mm 含配套自攻螺丝 | 袋 | 20 |  |  |
| 162 | 塑膨胀 | 塑料膨胀管 φ8mm 含配套自攻螺丝 | 袋 | 20 |  |  |
| 163 | 塑膨胀 | 塑料膨胀管 φ10mm 含配套自攻螺丝 | 袋 | 20 |  |  |
| 164 | 线卡 | 圆形塑料线卡 7-10号 白色 含钢钉 | 盒 | 50 |  |  |
| 165 | 自攻丝 | 自攻螺丝 长度15-50mm 碳钢 镀锌 | KG | 10 |  |  |
| 166 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱 2-3位 铁制 带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 167 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱 4-6位 铁制 带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 168 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱 7-10位 铁制 带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 169 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱 11-14位 铁制 带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 170 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱 15-18位 铁制 带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 171 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱 19-22位 铁制 带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 172 | 明装空开箱 | 明装配电箱 4位 铁制 带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 173 | 明装空开箱 | 明装配电箱 6位 铁制 带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 174 | 明装空开箱 | 明装配电箱 8位 铁制 带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 175 | 明装空开箱 | 明装配电箱 10位 铁制 带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 176 | 明装空开箱 | 明装配电箱 12位 铁制 带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 177 | 明装空开箱 | 明装配电箱 15位 铁制 带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 178 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱 双排28位 铁制 带盖板 | 个 | 1 |  |  |
| 179 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱 双排36位 铁制 带盖板 | 个 | 1 |  |  |
| 180 | 配电箱 | 单相电表箱 单表位 铁制 户外防雨 | 个 | 5 |  |  |
| 181 | 配电箱 | 配电箱 300×400mm 铁制 明装 带底板 | 个 | 5 |  |  |
| 182 | 配电箱 | 配电箱 400×500mm 铁制 明装 带底板 | 个 | 5 |  |  |
| 183 | 配电箱 | 配电箱 500×600mm 铁制 明装 带底板 | 个 | 5 |  |  |
| 184 | 配电箱 | 配电箱 600×800mm 铁制 明装 带底板 | 个 | 5 |  |  |
| 185 | 配电箱 | 配电箱 1000×1200mm 铁制 明装 带底板 | 个 | 5 |  |  |
| 186 | 弱电箱 | 弱电信息箱 300×400mm 铁制 含模块支架 | 个 | 5 |  |  |
| 187 | 弱电箱 | 弱电信息箱 200×300mm 铁制 含模块支架 | 个 | 5 |  |  |
| 188 | 高压自粘带 | 高压自粘橡胶带 10kV 耐高温 防水 | 卷 | 20 |  |  |
| 189 | 钢丝钳 | 钢丝钳 8寸 铬钒钢 双色手柄 | 把 | 5 |  |  |
| 190 | 尖嘴钳 | 尖嘴钳 6寸 铬钒钢 双色手柄 | 把 | 5 |  |  |
| 191 | 膨胀螺丝 | 金属膨胀螺栓 M6×60mm 镀锌 含螺母平垫弹垫 | 颗 | 10 |  |  |
| 192 | 膨胀螺丝 | 金属膨胀螺栓 M8×80mm 镀锌 含螺母平垫弹垫 | 颗 | 10 |  |  |
| 193 | 膨胀螺丝 | 金属膨胀螺栓 M10×80mm 镀锌 含螺母平垫弹垫 | 颗 | 10 |  |  |
| 194 | 膨胀螺丝 | 金属膨胀螺栓 M12×100mm 镀锌 含螺母平垫弹垫 | 颗 | 10 |  |  |
| 195 | 膨胀螺丝 | 金属膨胀螺栓 M14×120mm 镀锌 含螺母平垫弹垫 | 颗 | 10 |  |  |
| 196 | 膨胀螺丝 | 吊钩膨胀螺栓 M6 镀锌 带钩 | 颗 | 10 |  |  |
| 197 | 膨胀螺丝 | 吊钩膨胀螺栓 M8 镀锌 带钩 | 颗 | 10 |  |  |
| 198 | 膨胀螺丝 | 吊钩膨胀螺栓 M10 镀锌 带钩 | 颗 | 10 |  |  |
| 199 | 多孔带线排插 | 双排排插 10A 250V 3米线 带总控开关 4位以上 | 个 | 200 |  |  |
| 200 | 多孔带线排插 | 单排排插 16A 250V 3米线 大功率 空调专用 | 个 | 10 |  |  |
| 201 | 多孔带线排插 | 双排排插 10A 250V 5米线 带总控开关 4位以上 | 个 | 10 |  |  |
| 202 | 多孔带线排插 | 单排排插 16A 250V 3米线 大功率 带指示灯 | 个 | 10 |  |  |
| 203 | 铁丝 | 镀锌铁丝 8-18号 退火软铁丝 | KG | 25 |  |  |
| 204 | 钉子 | 普通钢钉 长度16-130mm 圆钉 | KG | 25 |  |  |
| 205 | 筒灯 | LED筒灯 2.5寸 5W 开孔φ75mm 色温6500K 白光 | 个 | 10 |  |  |
| 206 | 筒灯 | LED筒灯 3寸 7W 开孔φ90mm 色温6500K 白光 | 个 | 10 |  |  |
| 207 | 筒灯 | LED筒灯 4寸 12W 开孔φ120mm 色温6500K 白光 | 个 | 10 |  |  |
| 208 | 筒灯 | LED筒灯 5寸 15W 开孔φ150mm 色温6500K 白光 | 个 | 10 |  |  |
| 209 | 筒灯 | LED筒灯 6寸 20W 开孔φ170mm 色温6500K 白光 | 个 | 10 |  |  |
| 210 | 筒灯 | LED筒灯 8寸 30W 开孔φ200mm 色温6500K 白光 | 个 | 10 |  |  |
| 211 | 泡沫双面胶 | 泡沫双面胶带 宽度15-30mm 厚度2mm 白色 | 卷 | 10 |  |  |
| 212 | 玻璃胶 | 中性硅酮密封胶 白色 300ml 防水防霉 | 瓶 | 10 |  |  |
| 213 | 免钉胶 | 免钉胶 强力粘合剂 白色 300ml 环保型 | 瓶 | 10 |  |  |
| 214 | 发泡胶 | 聚氨酯发泡胶 750ml 填充型 带胶管 | 瓶 | 10 |  |  |
| 215 | 结构胶 | 中性硅酮结构胶 黑色 590ml 高强度 | 支 | 10 |  |  |
| 216 | 空调专用漏电 | 漏电保护开关 2P 40A 30mA 分断能力4.5kA 空调专用 | 个 | 20 |  |  |
| 217 | 网线 | 六类非屏蔽网线 UTP CAT6 纯铜 305米/箱 | 米 | 500 |  |  |
| 218 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管 φ32mm 壁厚≥1.8mm 4米/根 | 米 | 1200 |  |  |
| 219 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管 φ50mm 壁厚≥2.0mm 4米/根 | 米 | 10 |  |  |
| 220 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管 φ75mm 壁厚≥2.2mm 4米/根 | 米 | 10 |  |  |
| 221 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管 φ110mm 壁厚≥2.5mm 4米/根 | 米 | 10 |  |  |
| 222 | 方灯座 | 明装方型灯座 E27螺口 阻燃PVC 白色 | 个 | 10 |  |  |
| 223 | 吊灯头 | 吊式灯头 E27螺口 胶木材质 带吊线压线板 | 个 | 10 |  |  |
| 224 | 插头 | 二脚插头 10A 250V 扁插 阻燃材质 | 个 | 10 |  |  |
| 225 | 插头 | 三脚插头 10A 250V 扁插 阻燃材质 | 个 | 10 |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 报价含货物、包装、运输、卸货至院内指定地点全部费用；

2. 实际供货数量以我院每次下达采购订单为准；

3. 报价为含税价，税率按国家现行政策执行。