附件1

2027年度电气材料采购清单

| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 合计金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜线 | BVR1.5mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘 | 米 | 100 | 2.30 | 230.00 |
| 2 | 铜线 | BVR2.5mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘 | 米 | 100 | 3.63 | 363.00 |
| 3 | 铜线 | BVR4mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘 | 米 | 100 | 5.70 | 570.00 |
| 4 | 铜线 | BVR6mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘 | 米 | 100 | 8.97 | 897.00 |
| 5 | 铜线 | BVR10mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘 | 米 | 100 | 14.93 | 1,493.00 |
| 6 | 铜线 | BVR16mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘 | 米 | 100 | 23.80 | 2,380.00 |
| 7 | 护套线 | BVVB-2×1.5mm²300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线 | 米 | 100 | 5.37 | 537.00 |
| 8 | 护套线 | BVVB-2×2.5mm²300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线 | 米 | 100 | 7.47 | 747.00 |
| 9 | 护套线 | BVVB-2×4mm²300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线 | 米 | 100 | 11.67 | 1,167.00 |
| 10 | 护套线 | BVVB-2×6mm²300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线 | 米 | 100 | 17.40 | 1,740.00 |
| 11 | 电缆 | RVV2×0.75mm²300/300V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 | 3.20 | 320.00 |
| 12 | 电缆 | RVV2×1.0mm²300/300V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 | 4.80 | 480.00 |
| 13 | 电缆 | RVV2×1.5mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 | 6.47 | 647.00 |
| 14 | 电缆 | RVV2×2.5mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 | 10.70 | 1,070.00 |
| 15 | 电缆 | RVV2×4mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 | 16.10 | 1,610.00 |
| 16 | 电缆 | RVV3×2.5mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 | 13.40 | 1,340.00 |
| 17 | 电缆 | RVV3×6mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 | 31.10 | 3,110.00 |
| 18 | 电缆 | RVV3×1.5mm²+1×1.0mm²300/500V软护套线 | 米 | 100 | 10.77 | 1,077.00 |
| 19 | 电缆 | RVV3×2.5mm²+1×1.5mm²300/500V软护套线 | 米 | 100 | 15.53 | 1,553.00 |
| 20 | 电缆 | RVV3×4mm²+1×2.5mm²300/500V软护套线 | 米 | 100 | 24.63 | 2,463.00 |
| 21 | 电缆 | RVV3×6mm²+1×4mm²300/500V软护套线 | 米 | 100 | 36.57 | 3,657.00 |
| 22 | 空气开关 | 1P10A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 10 | 10.70 | 107.00 |
| 23 | 空气开关 | 1P16A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 10 | 12.80 | 128.00 |
| 24 | 空气开关 | 1P20A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 10 | 12.87 | 128.70 |
| 25 | 空气开关 | 1P25A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 10 | 12.87 | 128.70 |
| 26 | 空气开关 | 1P32A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 120 | 12.87 | 1,544.40 |
| 27 | 空气开关 | 1P40A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 80 | 16.07 | 1,285.60 |
| 28 | 空气开关 | 1P63A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 80 | 16.07 | 1,285.60 |
| 29 | 空气开关 | 2P10A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 50 | 16.07 | 803.50 |
| 30 | 空气开关 | 2P16A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 50 | 23.50 | 1,175.00 |
| 31 | 空气开关 | 2P20A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 50 | 23.50 | 1,175.00 |
| 32 | 空气开关 | 2P25A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 50 | 23.50 | 1,175.00 |
| 33 | 空气开关 | 2P32A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 50 | 23.57 | 1,178.50 |
| 34 | 空气开关 | 2P40A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 50 | 23.57 | 1,178.50 |
| 35 | 空气开关 | 2P60A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 50 | 26.70 | 1,335.00 |
| 36 | 空气开关 | 1P100A分断能力6kA导轨安装小型断路器 | 个 | 20 | 42.73 | 854.60 |
| 37 | 空气开关 | 2P100A分断能力6kA导轨安装小型断路器 | 个 | 10 | 63.93 | 639.30 |
| 38 | 空气开关 | 3P16A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 20 | 32.00 | 640.00 |
| 39 | 空气开关 | 3P20A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 20 | 32.00 | 640.00 |
| 40 | 空气开关 | 3P25A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 20 | 32.00 | 640.00 |
| 41 | 空气开关 | 3P40A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 20 | 37.33 | 746.60 |
| 42 | 空气开关 | 3P60A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 30 | 37.33 | 1,119.90 |
| 43 | 空气开关 | 3P100A分断能力6kA导轨安装小型断路器 | 个 | 10 | 85.30 | 853.00 |
| 44 | 空气开关 | 4P16A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 10 | 37.43 | 374.30 |
| 45 | 空气开关 | 4P20A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 10 | 37.43 | 374.30 |
| 46 | 空气开关 | 4P25A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 10 | 37.43 | 374.30 |
| 47 | 空气开关 | 4P32A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 20 | 37.43 | 748.60 |
| 48 | 空气开关 | 4P40A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 20 | 42.73 | 854.60 |
| 49 | 空气开关 | 4P60A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 20 | 42.73 | 854.60 |
| 50 | 空气开关 | 4P100A分断能力6kA导轨安装小型断路器 | 个 | 5 | 90.90 | 454.50 |
| 51 | 漏电保护断路器 | 1P+N16A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 50 | 32.13 | 1,606.50 |
| 52 | 漏电保护断路器 | 1P+N25A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 30 | 32.13 | 963.90 |
| 53 | 漏电保护断路器 | 1P+N32A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 50 | 32.13 | 1,606.50 |
| 54 | 漏电保护断路器 | 1P+N60A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 50 | 51.40 | 2,570.00 |
| 55 | 漏电保护断路器 | 2P16A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 30 | 42.73 | 1,281.90 |
| 56 | 漏电保护断路器 | 2P25A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 30 | 42.73 | 1,281.90 |
| 57 | 漏电保护断路器 | 2P32A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 30 | 42.73 | 1,281.90 |
| 58 | 漏电保护断路器 | 2P60A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 30 | 69.70 | 2,091.00 |
| 59 | 漏电保护断路器 | 3P16A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 20 | 64.27 | 1,285.40 |
| 60 | 漏电保护断路器 | 3P25A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 20 | 64.27 | 1,285.40 |
| 61 | 漏电保护断路器 | 3P32A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 20 | 64.33 | 1,286.60 |
| 62 | 漏电保护断路器 | 3P60A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 20 | 80.40 | 1,608.00 |
| 63 | 漏电保护断路器 | 1P+N100A30mA分断能力6kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 20 | 83.67 | 1,673.40 |
| 64 | 漏电保护断路器 | 2P100A30mA分断能力6kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 5 | 126.47 | 632.35 |
| 65 | 漏电保护断路器 | 3P100A30mA分断能力6kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 5 | 148.17 | 740.85 |
| 66 | 漏电保护断路器 | 4P16A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 10 | 69.70 | 697.00 |
| 67 | 漏电保护断路器 | 4P25A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 20 | 69.70 | 1,394.00 |
| 68 | 漏电保护断路器 | 4P32A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 20 | 69.70 | 1,394.00 |
| 69 | 漏电保护断路器 | 4P60A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 5 | 85.73 | 428.65 |
| 70 | 漏电保护断路器 | 4P100A30mA分断能力6kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 5 | 160.90 | 804.50 |
| 71 | 塑壳断路器 | 3P100A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式 | 个 | 5 | 193.10 | 965.50 |
| 72 | 塑壳断路器 | 3P160A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式 | 个 | 5 | 300.53 | 1,502.65 |
| 73 | 塑壳断路器 | 3P200A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式 | 个 | 5 | 300.80 | 1,504.00 |
| 74 | 塑壳断路器 | 3P250A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式 | 个 | 2 | 301.00 | 602.00 |
| 75 | 塑壳断路器 | 3P400A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式 | 个 | 2 | 697.87 | 1,395.74 |
| 76 | 塑壳漏电断路器 | 4P100A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣 | 个 | 5 | 300.40 | 1,502.00 |
| 77 | 塑壳漏电断路器 | 4P160A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣 | 个 | 5 | 472.50 | 2,362.50 |
| 78 | 塑壳漏电断路器 | 4P200A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣 | 个 | 5 | 472.70 | 2,363.50 |
| 79 | 塑壳漏电断路器 | 4P250A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣 | 个 | 2 | 472.90 | 945.80 |
| 80 | 塑壳漏电断路器 | 4P400A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣 | 个 | 2 | 1,052.77 | 2,105.54 |
| 81 | 灯泡 | LED球泡E27螺口3W色温6500K白光全塑 | 个 | 50 | 8.60 | 430.00 |
| 82 | 灯泡 | LED球泡E27螺口5W色温6500K白光全塑 | 个 | 80 | 12.97 | 1,037.60 |
| 83 | 灯泡 | LED球泡E27螺口10W色温6500K白光全塑 | 个 | 10 | 13.97 | 139.70 |
| 84 | 灯泡 | LED球泡E27螺口15W色温6500K白光全塑 | 个 | 200 | 19.33 | 3,866.00 |
| 85 | 灯泡 | LED球泡E27螺口20W色温6500K白光全塑 | 个 | 200 | 23.63 | 4,726.00 |
| 86 | 灯泡 | LED球泡E27螺口30W色温6500K白光全塑 | 个 | 10 | 32.10 | 321.00 |
| 87 | 灯管 | LED日光灯管T80.6米8W色温6500K白光玻璃 | 根 | 200 | 26.87 | 5,374.00 |
| 88 | 灯管 | LED日光灯管T81.2米18W色温6500K白光玻璃 | 根 | 200 | 32.20 | 6,440.00 |
| 89 | 一体化带支架 | LED一体化支架灯T54W-16W可调色温6500K含支架 | 套 | 200 | 37.67 | 7,534.00 |
| 90 | 嵌入式平板灯 | LED平板灯300×300mm25W色温6500K白光铝边框 | 个 | 10 | 86.00 | 860.00 |
| 91 | 嵌入式平板灯 | LED平板灯300×600mm50W色温6500K白光铝边框 | 个 | 10 | 107.57 | 1,075.70 |
| 92 | 嵌入式平板灯 | LED平板灯600×600mm42W色温6500K白光铝边框 | 个 | 10 | 193.37 | 1,933.70 |
| 93 | 管道吸顶扇 | 吸顶式管道换气扇250mm风量≥200m³/h金属面板 | 个 | 30 | 128.60 | 3,858.00 |
| 94 | 管道吸顶扇 | 吸顶式管道换气扇300mm风量≥300m³/h金属面板 | 个 | 30 | 139.23 | 4,176.90 |
| 95 | 塑料排气扇 | 窗式换气扇250mm风量≥200m³/hABS塑料面板 | 个 | 30 | 128.53 | 3,855.90 |
| 96 | 塑料排气扇 | 窗式换气扇300mm风量300m³/hABS塑料面板 | 个 | 30 | 139.17 | 4,175.10 |
| 97 | 铁排气扇 | 窗式换气扇300mm风量≥300m³/h金属面板带百叶 | 个 | 20 | 75.03 | 1,500.60 |
| 98 | 铁排气扇 | 窗式换气扇350mm风量≥400m³/h金属面板带百叶 | 个 | 20 | 96.50 | 1,930.00 |
| 99 | 集成吊顶吸顶扇 | 集成吊顶专用换气扇250mm适用300×300mm扣板 | 个 | 30 | 139.07 | 4,172.10 |
| 100 | 一开双控 | 86型10A250V荧光按键双控开关白色 | 个 | 80 | 16.13 | 1,290.40 |
| 101 | 二开双控 | 86型10A250V荧光按键双控开关白色 | 个 | 50 | 19.87 | 993.50 |
| 102 | 三开双控 | 86型10A250V荧光按键双控开关白色 | 个 | 20 | 32.07 | 641.40 |
| 103 | 四开双控 | 86型10A250V荧光按键双控开关白色 | 个 | 10 | 37.57 | 375.70 |
| 104 | 一开五孔插座 | 86型10A250V带开关五孔插座白色 | 个 | 60 | 30.63 | 1,837.80 |
| 105 | 空调插座 | 86型16A250V三孔插座白色大功率专用 | 个 | 30 | 21.50 | 645.00 |
| 106 | 五孔插座 | 86型10A250V五孔插座白色安全门 | 个 | 10 | 16.10 | 161.00 |
| 107 | 七孔插座 | 86型10A250V七孔插座（二三插）白色安全门 | 个 | 30 | 21.40 | 642.00 |
| 108 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管φ16mm壁厚≥1.2mm4米/根 | 米 | 500 | 1.03 | 515.00 |
| 109 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管φ20mm壁厚≥1.3mm4米/根 | 米 | 1000 | 1.60 | 1,600.00 |
| 110 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管φ25mm壁厚≥1.5mm4米/根 | 米 | 1000 | 2.20 | 2,200.00 |
| 111 | 槽板 | PVC线槽24×14mm阻燃白色2米/根 | 根 | 10 | 6.43 | 64.30 |
| 112 | 槽板 | PVC线槽39×19mm阻燃白色2米/根 | 根 | 10 | 10.70 | 107.00 |
| 113 | 槽板 | PVC线槽60×22mm阻燃白色2米/根 | 根 | 20 | 21.43 | 428.60 |
| 114 | 槽板 | PVC线槽60×40mm阻燃白色2米/根 | 根 | 20 | 23.60 | 472.00 |
| 115 | 槽板 | PVC线槽80×40mm阻燃白色2米/根 | 根 | 20 | 26.73 | 534.60 |
| 116 | 槽板 | PVC线槽100×40mm阻燃白色2米/根 | 根 | 20 | 32.07 | 641.40 |
| 117 | 安全出口指示牌 | LED消防应急指示灯220V50Hz单面不锈钢边框 | 个 | 30 | 42.80 | 1,284.00 |
| 118 | 应急双头灯 | LED双头消防应急灯220V50Hz带电池金属外壳 | 个 | 30 | 53.57 | 1,607.10 |
| 119 | 多孔无线排插 | 双排排插10A250V带总控开关无线4位以上 | 个 | 20 | 53.57 | 1,071.40 |
| 120 | 多孔无线排插 | 单排排插10A250V带总控开关无线3位以上 | 个 | 20 | 26.77 | 535.40 |
| 121 | 多孔无线排插 | 单排排插16A250V大功率无开关无线空调专用 | 个 | 20 | 32.10 | 642.00 |
| 122 | 多孔无线排插 | 单排排插10A250V带总控开关无线4位以上 | 个 | 20 | 35.40 | 708.00 |
| 123 | 多孔无线排插 | 单排排插10A250V无开关无线3位以上 | 个 | 20 | 26.77 | 535.40 |
| 124 | LED灯芯 | LED模组灯板18W磁吸式色温6500K白光 | 个 | 10 | 32.07 | 320.70 |
| 125 | LED灯芯 | LED模组灯板24W磁吸式色温6500K白光 | 个 | 10 | 53.50 | 535.00 |
| 126 | LED灯芯 | LED模组灯板36W磁吸式色温6500K白光 | 个 | 10 | 58.83 | 588.30 |
| 127 | LED灯芯 | LED模组灯板48W磁吸式色温6500K白光 | 个 | 10 | 64.20 | 642.00 |
| 128 | 条形灯组 | LED条形灯16W色温6500K白光含驱动 | 组 | 10 | 48.10 | 481.00 |
| 129 | 条形灯组 | LED条形灯24W色温6500K白光含驱动 | 组 | 150 | 53.57 | 8,035.50 |
| 130 | 条形灯组 | LED条形灯45W色温6500K白光含驱动 | 组 | 50 | 58.83 | 2,941.50 |
| 131 | 明装底盒 | 86型明装接线盒PVC阻燃白色 | 个 | 500 | 2.20 | 1,100.00 |
| 132 | 暗装底盒 | 86型暗装接线盒PVC阻燃带金属耳朵 | 个 | 500 | 2.20 | 1,100.00 |
| 133 | 20管卡 | PVC线管卡φ20mm钉式白色 | 颗 | 3000 | 0.18 | 540.00 |
| 134 | 16管卡 | PVC线管卡φ16mm钉式白色 | 颗 | 1000 | 0.11 | 110.00 |
| 135 | 25管卡 | PVC线管卡φ25mm钉式白色 | 颗 | 1000 | 0.20 | 200.00 |
| 136 | 32管卡 | PVC线管卡φ32mm钉式白色 | 颗 | 1000 | 0.38 | 380.00 |
| 137 | 50管卡 | PVC线管卡φ50mm钉式白色 | 颗 | 10 | 1.10 | 11.00 |
| 138 | 20直接 | PVC线管直接头φ20mm白色 | 个 | 500 | 0.50 | 250.00 |
| 139 | 16直接 | PVC线管直接头φ16mm白色 | 个 | 10 | 0.40 | 4.00 |
| 140 | 25直接 | PVC线管直接头φ25mm白色 | 个 | 10 | 0.60 | 6.00 |
| 141 | 32直接 | PVC线管直接头φ32mm白色 | 个 | 10 | 0.73 | 7.30 |
| 142 | 50直接 | PVC线管直接头φ50mm白色 | 个 | 50 | 1.03 | 51.50 |
| 143 | 16弯头 | PVC线管弯头φ16mm90°白色 | 个 | 10 | 0.50 | 5.00 |
| 144 | 20弯头 | PVC线管弯头φ20mm90°白色 | 个 | 500 | 0.63 | 315.00 |
| 145 | 25弯头 | PVC线管弯头φ25mm90°白色 | 个 | 10 | 0.73 | 7.30 |
| 146 | 32弯头 | PVC线管弯头φ32mm90°白色 | 个 | 10 | 0.83 | 8.30 |
| 147 | 50弯头 | PVC线管弯头φ50mm90°白色 | 个 | 50 | 2.20 | 110.00 |
| 148 | 16三通 | PVC线管三通φ16mm90°白色 | 个 | 10 | 0.60 | 6.00 |
| 149 | 20三通 | PVC线管三通φ20mm90°白色 | 个 | 10 | 0.73 | 7.30 |
| 150 | 25三通 | PVC线管三通φ25mm90°白色 | 个 | 10 | 0.83 | 8.30 |
| 151 | 32三通 | PVC线管三通φ32mm90°白色 | 个 | 10 | 1.10 | 11.00 |
| 152 | 50三通 | PVC线管三通φ50mm90°白色 | 个 | 20 | 3.27 | 65.40 |
| 153 | 20圆三通 | PVC线管圆三通φ20mm白色接线盒用 | 个 | 200 | 1.60 | 320.00 |
| 154 | 20圆四通 | PVC线管圆四通φ20mm白色接线盒用 | 个 | 200 | 2.20 | 440.00 |
| 155 | 16圆三通 | PVC线管圆三通φ16mm白色接线盒用 | 个 | 200 | 1.30 | 260.00 |
| 156 | 16圆四通 | PVC线管圆四通φ16mm白色接线盒用 | 个 | 200 | 1.60 | 320.00 |
| 157 | 绝缘胶布 | PVC电气绝缘胶带黑色18米/卷阻燃 | 卷 | 200 | 5.37 | 1,074.00 |
| 158 | 时控开关 | 微电脑时控开关220V导轨式可设置16组定时 | 个 | 20 | 75.17 | 1,503.40 |
| 159 | 黄腊管 | 黄腊管φ8-20mm耐高温绝缘套管 | 根 | 10 | 5.37 | 53.70 |
| 160 | 燕尾螺丝 | 自攻燕尾螺丝M3.5长度15-35mm碳钢镀锌 | 盒 | 20 | 26.73 | 534.60 |
| 161 | 塑膨胀 | 塑料膨胀管φ6mm含配套自攻螺丝 | 袋 | 20 | 4.30 | 86.00 |
| 162 | 塑膨胀 | 塑料膨胀管φ8mm含配套自攻螺丝 | 袋 | 20 | 5.37 | 107.40 |
| 163 | 塑膨胀 | 塑料膨胀管φ10mm含配套自攻螺丝 | 袋 | 20 | 6.43 | 128.60 |
| 164 | 线卡 | 圆形塑料线卡7-10号白色含钢钉 | 盒 | 50 | 5.37 | 268.50 |
| 165 | 自攻丝 | 自攻螺丝长度15-50mm碳钢镀锌 | KG | 10 | 16.13 | 161.30 |
| 166 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱2-3位铁制带盖板 | 个 | 20 | 10.70 | 214.00 |
| 167 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱4-6位铁制带盖板 | 个 | 20 | 21.43 | 428.60 |
| 168 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱7-10位铁制带盖板 | 个 | 20 | 26.70 | 534.00 |
| 169 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱11-14位铁制带盖板 | 个 | 20 | 32.07 | 641.40 |
| 170 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱15-18位铁制带盖板 | 个 | 20 | 37.57 | 751.40 |
| 171 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱19-22位铁制带盖板 | 个 | 20 | 42.73 | 854.60 |
| 172 | 明装空开箱 | 明装配电箱4位铁制带盖板 | 个 | 20 | 16.13 | 322.60 |
| 173 | 明装空开箱 | 明装配电箱6位铁制带盖板 | 个 | 20 | 21.43 | 428.60 |
| 174 | 明装空开箱 | 明装配电箱8位铁制带盖板 | 个 | 20 | 23.60 | 472.00 |
| 175 | 明装空开箱 | 明装配电箱10位铁制带盖板 | 个 | 20 | 26.70 | 534.00 |
| 176 | 明装空开箱 | 明装配电箱12位铁制带盖板 | 个 | 20 | 32.07 | 641.40 |
| 177 | 明装空开箱 | 明装配电箱15位铁制带盖板 | 个 | 20 | 37.57 | 751.40 |
| 178 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱双排28位铁制带盖板 | 个 | 1 | 85.73 | 85.73 |
| 179 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱双排36位铁制带盖板 | 个 | 1 | 91.13 | 91.13 |
| 180 | 配电箱 | 单相电表箱单表位铁制户外防雨 | 个 | 5 | 42.80 | 214.00 |
| 181 | 配电箱 | 配电箱300×400mm铁制明装带底板 | 个 | 5 | 58.83 | 294.15 |
| 182 | 配电箱 | 配电箱400×500mm铁制明装带底板 | 个 | 5 | 80.33 | 401.65 |
| 183 | 配电箱 | 配电箱500×600mm铁制明装带底板 | 个 | 5 | 91.13 | 455.65 |
| 184 | 配电箱 | 配电箱600×800mm铁制明装带底板 | 个 | 5 | 160.90 | 804.50 |
| 185 | 配电箱 | 配电箱1000×1200mm铁制明装带底板 | 个 | 5 | 428.73 | 2,143.65 |
| 186 | 弱电箱 | 弱电信息箱300×400mm铁制含模块支架 | 个 | 5 | 58.77 | 293.85 |
| 187 | 弱电箱 | 弱电信息箱200×300mm铁制含模块支架 | 个 | 5 | 42.80 | 214.00 |
| 188 | 高压自粘带 | 高压自粘橡胶带10kV耐高温防水 | 卷 | 20 | 8.60 | 172.00 |
| 189 | 钢丝钳 | 钢丝钳8寸铬钒钢双色手柄 | 把 | 5 | 19.33 | 96.65 |
| 190 | 尖嘴钳 | 尖嘴钳6寸铬钒钢双色手柄 | 把 | 5 | 16.13 | 80.65 |
| 191 | 膨胀螺丝 | 金属膨胀螺栓M6×60mm镀锌含螺母平垫弹垫 | 颗 | 10 | 0.50 | 5.00 |
| 192 | 膨胀螺丝 | 金属膨胀螺栓M8×80mm镀锌含螺母平垫弹垫 | 颗 | 10 | 0.83 | 8.30 |
| 193 | 膨胀螺丝 | 金属膨胀螺栓M10×80mm镀锌含螺母平垫弹垫 | 颗 | 10 | 1.10 | 11.00 |
| 194 | 膨胀螺丝 | 金属膨胀螺栓M12×100mm镀锌含螺母平垫弹垫 | 颗 | 10 | 2.20 | 22.00 |
| 195 | 膨胀螺丝 | 金属膨胀螺栓M14×120mm镀锌含螺母平垫弹垫 | 颗 | 10 | 2.70 | 27.00 |
| 196 | 膨胀螺丝 | 吊钩膨胀螺栓M6镀锌带钩 | 颗 | 10 | 0.83 | 8.30 |
| 197 | 膨胀螺丝 | 吊钩膨胀螺栓M8镀锌带钩 | 颗 | 10 | 1.03 | 10.30 |
| 198 | 膨胀螺丝 | 吊钩膨胀螺栓M10镀锌带钩 | 颗 | 10 | 2.20 | 22.00 |
| 199 | 多孔带线排插 | 双排排插10A250V3米线带总控开关4位以上 | 个 | 200 | 80.37 | 16,074.00 |
| 200 | 多孔带线排插 | 单排排插16A250V3米线大功率空调专用 | 个 | 10 | 53.57 | 535.70 |
| 201 | 多孔带线排插 | 双排排插10A250V5米线带总控开关4位以上 | 个 | 10 | 107.37 | 1,073.70 |
| 202 | 多孔带线排插 | 单排排插16A250V3米线大功率带指示灯 | 个 | 10 | 75.17 | 751.70 |
| 203 | 铁丝 | 镀锌铁丝8-18号退火软铁丝 | KG | 25 | 8.60 | 215.00 |
| 204 | 钉子 | 普通钢钉长度16-130mm圆钉 | KG | 25 | 8.53 | 213.25 |
| 205 | 筒灯 | LED筒灯2.5寸5W开孔φ75mm色温6500K白光 | 个 | 10 | 12.87 | 128.70 |
| 206 | 筒灯 | LED筒灯3寸7W开孔φ90mm色温6500K白光 | 个 | 10 | 16.13 | 161.30 |
| 207 | 筒灯 | LED筒灯4寸12W开孔φ120mm色温6500K白光 | 个 | 10 | 21.43 | 214.30 |
| 208 | 筒灯 | LED筒灯5寸15W开孔φ150mm色温6500K白光 | 个 | 10 | 32.07 | 320.70 |
| 209 | 筒灯 | LED筒灯6寸20W开孔φ170mm色温6500K白光 | 个 | 10 | 48.07 | 480.70 |
| 210 | 筒灯 | LED筒灯8寸30W开孔φ200mm色温6500K白光 | 个 | 10 | 80.23 | 802.30 |
| 211 | 泡沫双面胶 | 泡沫双面胶带宽度15-30mm厚度2mm白色 | 卷 | 10 | 5.37 | 53.70 |
| 212 | 玻璃胶 | 中性硅酮密封胶白色300ml防水防霉 | 瓶 | 10 | 16.13 | 161.30 |
| 213 | 免钉胶 | 免钉胶强力粘合剂白色300ml环保型 | 瓶 | 10 | 16.07 | 160.70 |
| 214 | 发泡胶 | 聚氨酯发泡胶750ml填充型带胶管 | 瓶 | 10 | 21.40 | 214.00 |
| 215 | 结构胶 | 中性硅酮结构胶黑色590ml高强度 | 支 | 10 | 16.07 | 160.70 |
| 216 | 空调专用漏电 | 漏电保护开关2P40A30mA分断能力4.5kA空调专用 | 个 | 20 | 53.50 | 1,070.00 |
| 217 | 网线 | 六类非屏蔽网线UTPCAT6纯铜305米/箱 | 米 | 500 | 5.37 | 2,685.00 |
| 218 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管φ32mm壁厚≥1.8mm4米/根 | 米 | 1200 | 2.70 | 3,240.00 |
| 219 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管φ50mm壁厚≥2.0mm4米/根 | 米 | 10 | 6.43 | 64.30 |
| 220 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管φ75mm壁厚≥2.2mm4米/根 | 米 | 10 | 12.87 | 128.70 |
| 221 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管φ110mm壁厚≥2.5mm4米/根 | 米 | 10 | 16.07 | 160.70 |
| 222 | 方灯座 | 明装方型灯座E27螺口阻燃PVC白色 | 个 | 10 | 4.30 | 43.00 |
| 223 | 吊灯头 | 吊式灯头E27螺口胶木材质带吊线压线板 | 个 | 10 | 3.20 | 32.00 |
| 224 | 插头 | 二脚插头10A250V扁插阻燃材质 | 个 | 10 | 4.30 | 43.00 |
| 225 | 插头 | 三脚插头10A250V扁插阻燃材质 | 个 | 10 | 5.37 | 53.70 |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  | 232,732.94 |

注：表中数量为年度预估量，最终按医院实际签收数量结算。

附件2

参加本次市场调研前的信用记录未列入失信被执行人名单，重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为的承诺函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：

我公司                                  （公司名称）参加威远县紧密型县域医共体管理委员会采购威远县人民医院2027年度电气材料一批控制价市场询价（第二轮）的调研活动，现承诺我公司在参加本次市场调研前的信用记录未列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，无政府采购严重违法失信等行为。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

附件3

承  诺  函

威远县紧密型县域医共体管理委员会：

我单位作为参加本次项目询价的供应商，现郑重承诺：

- 具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加询价活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- （六）我公司法定代表人、控股股东或实际控制人与贵单位高管人员及使用需求部门、采购部门关键岗位人员无夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系。

本公司保证以上信息真实无误。如作虚假承诺，贵单位有权取消我方资格或解除合同，我方愿承担由此引发的一切法律责任。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：    年   月   日

附件4

2027年度电气材料报价单

| 序号 | 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 合计金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜线 | BVR1.5mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘 | 米 | 100 |  |  |
| 2 | 铜线 | BVR2.5mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘 | 米 | 100 |  |  |
| 3 | 铜线 | BVR4mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘 | 米 | 100 |  |  |
| 4 | 铜线 | BVR6mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘 | 米 | 100 |  |  |
| 5 | 铜线 | BVR10mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘 | 米 | 100 |  |  |
| 6 | 铜线 | BVR16mm²450/750V单芯多股软铜线阻燃绝缘 | 米 | 100 |  |  |
| 7 | 护套线 | BVVB-2×1.5mm²300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线 | 米 | 100 |  |  |
| 8 | 护套线 | BVVB-2×2.5mm²300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线 | 米 | 100 |  |  |
| 9 | 护套线 | BVVB-2×4mm²300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线 | 米 | 100 |  |  |
| 10 | 护套线 | BVVB-2×6mm²300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘护套扁电线 | 米 | 100 |  |  |
| 11 | 电缆 | RVV2×0.75mm²300/300V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 |  |  |
| 12 | 电缆 | RVV2×1.0mm²300/300V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 |  |  |
| 13 | 电缆 | RVV2×1.5mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 |  |  |
| 14 | 电缆 | RVV2×2.5mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 |  |  |
| 15 | 电缆 | RVV2×4mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 |  |  |
| 16 | 电缆 | RVV3×2.5mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 |  |  |
| 17 | 电缆 | RVV3×6mm²300/500V软护套线铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 米 | 100 |  |  |
| 18 | 电缆 | RVV3×1.5mm²+1×1.0mm²300/500V软护套线 | 米 | 100 |  |  |
| 19 | 电缆 | RVV3×2.5mm²+1×1.5mm²300/500V软护套线 | 米 | 100 |  |  |
| 20 | 电缆 | RVV3×4mm²+1×2.5mm²300/500V软护套线 | 米 | 100 |  |  |
| 21 | 电缆 | RVV3×6mm²+1×4mm²300/500V软护套线 | 米 | 100 |  |  |
| 22 | 空气开关 | 1P10A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 10 |  |  |
| 23 | 空气开关 | 1P16A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 10 |  |  |
| 24 | 空气开关 | 1P20A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 10 |  |  |
| 25 | 空气开关 | 1P25A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 10 |  |  |
| 26 | 空气开关 | 1P32A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 120 |  |  |
| 27 | 空气开关 | 1P40A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 80 |  |  |
| 28 | 空气开关 | 1P63A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 80 |  |  |
| 29 | 空气开关 | 2P10A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 50 |  |  |
| 30 | 空气开关 | 2P16A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 50 |  |  |
| 31 | 空气开关 | 2P20A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 50 |  |  |
| 32 | 空气开关 | 2P25A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 50 |  |  |
| 33 | 空气开关 | 2P32A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 50 |  |  |
| 34 | 空气开关 | 2P40A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 50 |  |  |
| 35 | 空气开关 | 2P60A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 50 |  |  |
| 36 | 空气开关 | 1P100A分断能力6kA导轨安装小型断路器 | 个 | 20 |  |  |
| 37 | 空气开关 | 2P100A分断能力6kA导轨安装小型断路器 | 个 | 10 |  |  |
| 38 | 空气开关 | 3P16A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 20 |  |  |
| 39 | 空气开关 | 3P20A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 20 |  |  |
| 40 | 空气开关 | 3P25A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 20 |  |  |
| 41 | 空气开关 | 3P40A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 20 |  |  |
| 42 | 空气开关 | 3P60A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 30 |  |  |
| 43 | 空气开关 | 3P100A分断能力6kA导轨安装小型断路器 | 个 | 10 |  |  |
| 44 | 空气开关 | 4P16A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 10 |  |  |
| 45 | 空气开关 | 4P20A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 10 |  |  |
| 46 | 空气开关 | 4P25A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 10 |  |  |
| 47 | 空气开关 | 4P32A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 20 |  |  |
| 48 | 空气开关 | 4P40A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 20 |  |  |
| 49 | 空气开关 | 4P60A分断能力4.5kA导轨安装小型断路器 | 个 | 20 |  |  |
| 50 | 空气开关 | 4P100A分断能力6kA导轨安装小型断路器 | 个 | 5 |  |  |
| 51 | 漏电保护断路器 | 1P+N16A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 50 |  |  |
| 52 | 漏电保护断路器 | 1P+N25A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 30 |  |  |
| 53 | 漏电保护断路器 | 1P+N32A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 50 |  |  |
| 54 | 漏电保护断路器 | 1P+N60A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 50 |  |  |
| 55 | 漏电保护断路器 | 2P16A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 30 |  |  |
| 56 | 漏电保护断路器 | 2P25A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 30 |  |  |
| 57 | 漏电保护断路器 | 2P32A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 30 |  |  |
| 58 | 漏电保护断路器 | 2P60A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 30 |  |  |
| 59 | 漏电保护断路器 | 3P16A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 20 |  |  |
| 60 | 漏电保护断路器 | 3P25A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 20 |  |  |
| 61 | 漏电保护断路器 | 3P32A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 20 |  |  |
| 62 | 漏电保护断路器 | 3P60A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 20 |  |  |
| 63 | 漏电保护断路器 | 1P+N100A30mA分断能力6kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 20 |  |  |
| 64 | 漏电保护断路器 | 2P100A30mA分断能力6kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 5 |  |  |
| 65 | 漏电保护断路器 | 3P100A30mA分断能力6kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 5 |  |  |
| 66 | 漏电保护断路器 | 4P16A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 10 |  |  |
| 67 | 漏电保护断路器 | 4P25A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 20 |  |  |
| 68 | 漏电保护断路器 | 4P32A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 20 |  |  |
| 69 | 漏电保护断路器 | 4P60A30mA分断能力4.5kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 5 |  |  |
| 70 | 漏电保护断路器 | 4P100A30mA分断能力6kA导轨安装漏电保护开关 | 个 | 5 |  |  |
| 71 | 塑壳断路器 | 3P100A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式 | 个 | 5 |  |  |
| 72 | 塑壳断路器 | 3P160A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式 | 个 | 5 |  |  |
| 73 | 塑壳断路器 | 3P200A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式 | 个 | 5 |  |  |
| 74 | 塑壳断路器 | 3P250A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式 | 个 | 2 |  |  |
| 75 | 塑壳断路器 | 3P400A额定电压380V分断能力25kA热磁脱扣固定式 | 个 | 2 |  |  |
| 76 | 塑壳漏电断路器 | 4P100A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣 | 个 | 5 |  |  |
| 77 | 塑壳漏电断路器 | 4P160A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣 | 个 | 5 |  |  |
| 78 | 塑壳漏电断路器 | 4P200A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣 | 个 | 5 |  |  |
| 79 | 塑壳漏电断路器 | 4P250A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣 | 个 | 2 |  |  |
| 80 | 塑壳漏电断路器 | 4P400A额定电压380V分断能力25kA30mA热磁脱扣 | 个 | 2 |  |  |
| 81 | 灯泡 | LED球泡E27螺口3W色温6500K白光全塑 | 个 | 50 |  |  |
| 82 | 灯泡 | LED球泡E27螺口5W色温6500K白光全塑 | 个 | 80 |  |  |
| 83 | 灯泡 | LED球泡E27螺口10W色温6500K白光全塑 | 个 | 10 |  |  |
| 84 | 灯泡 | LED球泡E27螺口15W色温6500K白光全塑 | 个 | 200 |  |  |
| 85 | 灯泡 | LED球泡E27螺口20W色温6500K白光全塑 | 个 | 200 |  |  |
| 86 | 灯泡 | LED球泡E27螺口30W色温6500K白光全塑 | 个 | 10 |  |  |
| 87 | 灯管 | LED日光灯管T80.6米8W色温6500K白光玻璃 | 根 | 200 |  |  |
| 88 | 灯管 | LED日光灯管T81.2米18W色温6500K白光玻璃 | 根 | 200 |  |  |
| 89 | 一体化带支架 | LED一体化支架灯T54W-16W可调色温6500K含支架 | 套 | 200 |  |  |
| 90 | 嵌入式平板灯 | LED平板灯300×300mm25W色温6500K白光铝边框 | 个 | 10 |  |  |
| 91 | 嵌入式平板灯 | LED平板灯300×600mm50W色温6500K白光铝边框 | 个 | 10 |  |  |
| 92 | 嵌入式平板灯 | LED平板灯600×600mm42W色温6500K白光铝边框 | 个 | 10 |  |  |
| 93 | 管道吸顶扇 | 吸顶式管道换气扇250mm风量≥200m³/h金属面板 | 个 | 30 |  |  |
| 94 | 管道吸顶扇 | 吸顶式管道换气扇300mm风量≥300m³/h金属面板 | 个 | 30 |  |  |
| 95 | 塑料排气扇 | 窗式换气扇250mm风量≥200m³/hABS塑料面板 | 个 | 30 |  |  |
| 96 | 塑料排气扇 | 窗式换气扇300mm风量300m³/hABS塑料面板 | 个 | 30 |  |  |
| 97 | 铁排气扇 | 窗式换气扇300mm风量≥300m³/h金属面板带百叶 | 个 | 20 |  |  |
| 98 | 铁排气扇 | 窗式换气扇350mm风量≥400m³/h金属面板带百叶 | 个 | 20 |  |  |
| 99 | 集成吊顶吸顶扇 | 集成吊顶专用换气扇250mm适用300×300mm扣板 | 个 | 30 |  |  |
| 100 | 一开双控 | 86型10A250V荧光按键双控开关白色 | 个 | 80 |  |  |
| 101 | 二开双控 | 86型10A250V荧光按键双控开关白色 | 个 | 50 |  |  |
| 102 | 三开双控 | 86型10A250V荧光按键双控开关白色 | 个 | 20 |  |  |
| 103 | 四开双控 | 86型10A250V荧光按键双控开关白色 | 个 | 10 |  |  |
| 104 | 一开五孔插座 | 86型10A250V带开关五孔插座白色 | 个 | 60 |  |  |
| 105 | 空调插座 | 86型16A250V三孔插座白色大功率专用 | 个 | 30 |  |  |
| 106 | 五孔插座 | 86型10A250V五孔插座白色安全门 | 个 | 10 |  |  |
| 107 | 七孔插座 | 86型10A250V七孔插座（二三插）白色安全门 | 个 | 30 |  |  |
| 108 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管φ16mm壁厚≥1.2mm4米/根 | 米 | 500 |  |  |
| 109 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管φ20mm壁厚≥1.3mm4米/根 | 米 | 1000 |  |  |
| 110 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管φ25mm壁厚≥1.5mm4米/根 | 米 | 1000 |  |  |
| 111 | 槽板 | PVC线槽24×14mm阻燃白色2米/根 | 根 | 10 |  |  |
| 112 | 槽板 | PVC线槽39×19mm阻燃白色2米/根 | 根 | 10 |  |  |
| 113 | 槽板 | PVC线槽60×22mm阻燃白色2米/根 | 根 | 20 |  |  |
| 114 | 槽板 | PVC线槽60×40mm阻燃白色2米/根 | 根 | 20 |  |  |
| 115 | 槽板 | PVC线槽80×40mm阻燃白色2米/根 | 根 | 20 |  |  |
| 116 | 槽板 | PVC线槽100×40mm阻燃白色2米/根 | 根 | 20 |  |  |
| 117 | 安全出口指示牌 | LED消防应急指示灯220V50Hz单面不锈钢边框 | 个 | 30 |  |  |
| 118 | 应急双头灯 | LED双头消防应急灯220V50Hz带电池金属外壳 | 个 | 30 |  |  |
| 119 | 多孔无线排插 | 双排排插10A250V带总控开关无线4位以上 | 个 | 20 |  |  |
| 120 | 多孔无线排插 | 单排排插10A250V带总控开关无线3位以上 | 个 | 20 |  |  |
| 121 | 多孔无线排插 | 单排排插16A250V大功率无开关无线空调专用 | 个 | 20 |  |  |
| 122 | 多孔无线排插 | 单排排插10A250V带总控开关无线4位以上 | 个 | 20 |  |  |
| 123 | 多孔无线排插 | 单排排插10A250V无开关无线3位以上 | 个 | 20 |  |  |
| 124 | LED灯芯 | LED模组灯板18W磁吸式色温6500K白光 | 个 | 10 |  |  |
| 125 | LED灯芯 | LED模组灯板24W磁吸式色温6500K白光 | 个 | 10 |  |  |
| 126 | LED灯芯 | LED模组灯板36W磁吸式色温6500K白光 | 个 | 10 |  |  |
| 127 | LED灯芯 | LED模组灯板48W磁吸式色温6500K白光 | 个 | 10 |  |  |
| 128 | 条形灯组 | LED条形灯16W色温6500K白光含驱动 | 组 | 10 |  |  |
| 129 | 条形灯组 | LED条形灯24W色温6500K白光含驱动 | 组 | 150 |  |  |
| 130 | 条形灯组 | LED条形灯45W色温6500K白光含驱动 | 组 | 50 |  |  |
| 131 | 明装底盒 | 86型明装接线盒PVC阻燃白色 | 个 | 500 |  |  |
| 132 | 暗装底盒 | 86型暗装接线盒PVC阻燃带金属耳朵 | 个 | 500 |  |  |
| 133 | 20管卡 | PVC线管卡φ20mm钉式白色 | 颗 | 3000 |  |  |
| 134 | 16管卡 | PVC线管卡φ16mm钉式白色 | 颗 | 1000 |  |  |
| 135 | 25管卡 | PVC线管卡φ25mm钉式白色 | 颗 | 1000 |  |  |
| 136 | 32管卡 | PVC线管卡φ32mm钉式白色 | 颗 | 1000 |  |  |
| 137 | 50管卡 | PVC线管卡φ50mm钉式白色 | 颗 | 10 |  |  |
| 138 | 20直接 | PVC线管直接头φ20mm白色 | 个 | 500 |  |  |
| 139 | 16直接 | PVC线管直接头φ16mm白色 | 个 | 10 |  |  |
| 140 | 25直接 | PVC线管直接头φ25mm白色 | 个 | 10 |  |  |
| 141 | 32直接 | PVC线管直接头φ32mm白色 | 个 | 10 |  |  |
| 142 | 50直接 | PVC线管直接头φ50mm白色 | 个 | 50 |  |  |
| 143 | 16弯头 | PVC线管弯头φ16mm90°白色 | 个 | 10 |  |  |
| 144 | 20弯头 | PVC线管弯头φ20mm90°白色 | 个 | 500 |  |  |
| 145 | 25弯头 | PVC线管弯头φ25mm90°白色 | 个 | 10 |  |  |
| 146 | 32弯头 | PVC线管弯头φ32mm90°白色 | 个 | 10 |  |  |
| 147 | 50弯头 | PVC线管弯头φ50mm90°白色 | 个 | 50 |  |  |
| 148 | 16三通 | PVC线管三通φ16mm90°白色 | 个 | 10 |  |  |
| 149 | 20三通 | PVC线管三通φ20mm90°白色 | 个 | 10 |  |  |
| 150 | 25三通 | PVC线管三通φ25mm90°白色 | 个 | 10 |  |  |
| 151 | 32三通 | PVC线管三通φ32mm90°白色 | 个 | 10 |  |  |
| 152 | 50三通 | PVC线管三通φ50mm90°白色 | 个 | 20 |  |  |
| 153 | 20圆三通 | PVC线管圆三通φ20mm白色接线盒用 | 个 | 200 |  |  |
| 154 | 20圆四通 | PVC线管圆四通φ20mm白色接线盒用 | 个 | 200 |  |  |
| 155 | 16圆三通 | PVC线管圆三通φ16mm白色接线盒用 | 个 | 200 |  |  |
| 156 | 16圆四通 | PVC线管圆四通φ16mm白色接线盒用 | 个 | 200 |  |  |
| 157 | 绝缘胶布 | PVC电气绝缘胶带黑色18米/卷阻燃 | 卷 | 200 |  |  |
| 158 | 时控开关 | 微电脑时控开关220V导轨式可设置16组定时 | 个 | 20 |  |  |
| 159 | 黄腊管 | 黄腊管φ8-20mm耐高温绝缘套管 | 根 | 10 |  |  |
| 160 | 燕尾螺丝 | 自攻燕尾螺丝M3.5长度15-35mm碳钢镀锌 | 盒 | 20 |  |  |
| 161 | 塑膨胀 | 塑料膨胀管φ6mm含配套自攻螺丝 | 袋 | 20 |  |  |
| 162 | 塑膨胀 | 塑料膨胀管φ8mm含配套自攻螺丝 | 袋 | 20 |  |  |
| 163 | 塑膨胀 | 塑料膨胀管φ10mm含配套自攻螺丝 | 袋 | 20 |  |  |
| 164 | 线卡 | 圆形塑料线卡7-10号白色含钢钉 | 盒 | 50 |  |  |
| 165 | 自攻丝 | 自攻螺丝长度15-50mm碳钢镀锌 | KG | 10 |  |  |
| 166 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱2-3位铁制带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 167 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱4-6位铁制带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 168 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱7-10位铁制带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 169 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱11-14位铁制带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 170 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱15-18位铁制带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 171 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱19-22位铁制带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 172 | 明装空开箱 | 明装配电箱4位铁制带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 173 | 明装空开箱 | 明装配电箱6位铁制带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 174 | 明装空开箱 | 明装配电箱8位铁制带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 175 | 明装空开箱 | 明装配电箱10位铁制带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 176 | 明装空开箱 | 明装配电箱12位铁制带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 177 | 明装空开箱 | 明装配电箱15位铁制带盖板 | 个 | 20 |  |  |
| 178 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱双排28位铁制带盖板 | 个 | 1 |  |  |
| 179 | 暗装空开箱 | 暗装配电箱双排36位铁制带盖板 | 个 | 1 |  |  |
| 180 | 配电箱 | 单相电表箱单表位铁制户外防雨 | 个 | 5 |  |  |
| 181 | 配电箱 | 配电箱300×400mm铁制明装带底板 | 个 | 5 |  |  |
| 182 | 配电箱 | 配电箱400×500mm铁制明装带底板 | 个 | 5 |  |  |
| 183 | 配电箱 | 配电箱500×600mm铁制明装带底板 | 个 | 5 |  |  |
| 184 | 配电箱 | 配电箱600×800mm铁制明装带底板 | 个 | 5 |  |  |
| 185 | 配电箱 | 配电箱1000×1200mm铁制明装带底板 | 个 | 5 |  |  |
| 186 | 弱电箱 | 弱电信息箱300×400mm铁制含模块支架 | 个 | 5 |  |  |
| 187 | 弱电箱 | 弱电信息箱200×300mm铁制含模块支架 | 个 | 5 |  |  |
| 188 | 高压自粘带 | 高压自粘橡胶带10kV耐高温防水 | 卷 | 20 |  |  |
| 189 | 钢丝钳 | 钢丝钳8寸铬钒钢双色手柄 | 把 | 5 |  |  |
| 190 | 尖嘴钳 | 尖嘴钳6寸铬钒钢双色手柄 | 把 | 5 |  |  |
| 191 | 膨胀螺丝 | 金属膨胀螺栓M6×60mm镀锌含螺母平垫弹垫 | 颗 | 10 |  |  |
| 192 | 膨胀螺丝 | 金属膨胀螺栓M8×80mm镀锌含螺母平垫弹垫 | 颗 | 10 |  |  |
| 193 | 膨胀螺丝 | 金属膨胀螺栓M10×80mm镀锌含螺母平垫弹垫 | 颗 | 10 |  |  |
| 194 | 膨胀螺丝 | 金属膨胀螺栓M12×100mm镀锌含螺母平垫弹垫 | 颗 | 10 |  |  |
| 195 | 膨胀螺丝 | 金属膨胀螺栓M14×120mm镀锌含螺母平垫弹垫 | 颗 | 10 |  |  |
| 196 | 膨胀螺丝 | 吊钩膨胀螺栓M6镀锌带钩 | 颗 | 10 |  |  |
| 197 | 膨胀螺丝 | 吊钩膨胀螺栓M8镀锌带钩 | 颗 | 10 |  |  |
| 198 | 膨胀螺丝 | 吊钩膨胀螺栓M10镀锌带钩 | 颗 | 10 |  |  |
| 199 | 多孔带线排插 | 双排排插10A250V3米线带总控开关4位以上 | 个 | 200 |  |  |
| 200 | 多孔带线排插 | 单排排插16A250V3米线大功率空调专用 | 个 | 10 |  |  |
| 201 | 多孔带线排插 | 双排排插10A250V5米线带总控开关4位以上 | 个 | 10 |  |  |
| 202 | 多孔带线排插 | 单排排插16A250V3米线大功率带指示灯 | 个 | 10 |  |  |
| 203 | 铁丝 | 镀锌铁丝8-18号退火软铁丝 | KG | 25 |  |  |
| 204 | 钉子 | 普通钢钉长度16-130mm圆钉 | KG | 25 |  |  |
| 205 | 筒灯 | LED筒灯2.5寸5W开孔φ75mm色温6500K白光 | 个 | 10 |  |  |
| 206 | 筒灯 | LED筒灯3寸7W开孔φ90mm色温6500K白光 | 个 | 10 |  |  |
| 207 | 筒灯 | LED筒灯4寸12W开孔φ120mm色温6500K白光 | 个 | 10 |  |  |
| 208 | 筒灯 | LED筒灯5寸15W开孔φ150mm色温6500K白光 | 个 | 10 |  |  |
| 209 | 筒灯 | LED筒灯6寸20W开孔φ170mm色温6500K白光 | 个 | 10 |  |  |
| 210 | 筒灯 | LED筒灯8寸30W开孔φ200mm色温6500K白光 | 个 | 10 |  |  |
| 211 | 泡沫双面胶 | 泡沫双面胶带宽度15-30mm厚度2mm白色 | 卷 | 10 |  |  |
| 212 | 玻璃胶 | 中性硅酮密封胶白色300ml防水防霉 | 瓶 | 10 |  |  |
| 213 | 免钉胶 | 免钉胶强力粘合剂白色300ml环保型 | 瓶 | 10 |  |  |
| 214 | 发泡胶 | 聚氨酯发泡胶750ml填充型带胶管 | 瓶 | 10 |  |  |
| 215 | 结构胶 | 中性硅酮结构胶黑色590ml高强度 | 支 | 10 |  |  |
| 216 | 空调专用漏电 | 漏电保护开关2P40A30mA分断能力4.5kA空调专用 | 个 | 20 |  |  |
| 217 | 网线 | 六类非屏蔽网线UTPCAT6纯铜305米/箱 | 米 | 500 |  |  |
| 218 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管φ32mm壁厚≥1.8mm4米/根 | 米 | 1200 |  |  |
| 219 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管φ50mm壁厚≥2.0mm4米/根 | 米 | 10 |  |  |
| 220 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管φ75mm壁厚≥2.2mm4米/根 | 米 | 10 |  |  |
| 221 | 阻燃线管 | PVC阻燃电工套管φ110mm壁厚≥2.5mm4米/根 | 米 | 10 |  |  |
| 222 | 方灯座 | 明装方型灯座E27螺口阻燃PVC白色 | 个 | 10 |  |  |
| 223 | 吊灯头 | 吊式灯头E27螺口胶木材质带吊线压线板 | 个 | 10 |  |  |
| 224 | 插头 | 二脚插头10A250V扁插阻燃材质 | 个 | 10 |  |  |
| 225 | 插头 | 三脚插头10A250V扁插阻燃材质 | 个 | 10 |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |

注：1. 报价含货物、包装、运输、卸货至院内指定地点全部费用；

2. 实际供货数量以威远县人民医院每次下达采购订单为准；

3. 报价为含税价，税率按国家现行政策执行。